保護継電器整定値一覧表（低圧配電線用リレー）

〔連系区分〕低圧配電線

| 保護対象 | 保護 継電器等 | お 客 さ ま 記 入 欄 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dev.№ | 継電器形式 | 整 定 範 囲 | ＣＴ比 | ＰＴ比 | 申 請 整 定 値 |
| お客さま 構内事故 | ＯＣＲ－Ｈ |  |  |  |  |  |  |
|  | ＯＣＧＲ |  |  |  |  |  |  |
|  | ＯＶＲ |  |  |  |  |  |  |
|  | ＵＶＲ |  |  |  |  |  |  |
| 電力系統 事故 | ＤＳＲ |  |  |  |  |  |  |
|  | ＵＶＲ |  |  |  |  |  |  |
|  | 単独運転 検出機能 （受動式） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ＵＦＲ |  |  |  |  |  |  |
| お 客 さ ま 単 独 運 転 防 止 | 逆 潮 流 無 し | 逆変換装置 | ＲＰＲ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 逆充電検出 | ＵＰＲ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＵＶＲ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 同期機・誘導機 | ＲＰＲ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＵＰＲ |  |  |  |  |  |  |
|  | 逆潮流有り | 逆変換装置 | ＯＦＲ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 単独運転検出 | 受動式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (方式： ) | (検出時限： ) |  |  |  |
|  |  |  |  | 能動式 |  |  |  | 検出系統規模 |  |
|  |  |  |  |  |  | (方式： ) | (検出時限： ) |  |  |

（注１）継電器形式欄はメーカ及び形式を記入して下さい。

（注２）単独運転検出欄は、各方式の該当する機能をそれぞれ記入して下さい。

様式１－５

連　系　線　　　　　　kV　　　　　　線

ご契約名義

| 電 力 会 社 記 入 欄 | 適 用 |
| --- | --- |
| 整 定 上 の 特 記 事 項 | 推奨整定値 | 電力会社 チェック欄 |  |
|  |  |  | ・構内事故対策用と共用できる。 |