五島に立地していることが必要な電源

提出様式

平成30年９月３日

九州電力株式会社

目　　次

| 様式１ | 入札書 |
| --- | --- |
| 様式２ | 応札者の概要 |
| 様式３－１ 様式３－２ | 電源等の仕様 |
| 様式４ | 周波数調整機能 |
| 様式５ | 発電設備の主要運用値・起動停止条件 |
| 様式６ | 電源等の運転実績について |
| 様式７ | 運用条件に関わる事項 |

様式１

平成    年  月  日

入札書

九州電力株式会社

送配電カンパニー社長　山﨑　尚殿

会社名

代表者氏名　　        　　印

九州電力株式会社が公表した「平成30年度五島地域に立地していることが必要な電源募集要綱」を承認し、以下のとおり入札いたします。

| １ 発電所の所在地および契約電源の名称 |  |
| --- | --- |
| ２ 五島電源契約電力（送電端値） | キロワット |
| ３ 年間計画停止日数 |  |
| ４ 入札kW価格 | 円 |
| ５ 入札kW単価 | １キロワットあたり 円 銭 |
| ６ 上限電力量単価 | １キロワット時あたり 円 銭 |
| ７ 当社からの指令方法 | 専用線オンライン 簡易指令システムを用いたオンライン （該当するものを○（マル）で囲む） |
| ８ 指令受信から調整実施までの時間 | 分 （3時間（180分）以内） |
| ９ 発動可能回数 | 回（12回以上） |
| 10 一部切出しが可能な場合の調整契約電力 ※１ | 調整契約電力（送電端値）※２. ｷﾛﾜｯﾄ ～ ｷﾛﾜｯﾄ. ｷﾛﾜｯﾄ ～ ｷﾛﾜｯﾄ. |
| 11 他の応札との関係 | 複数入札. 電源Ⅰ´厳気象対応調整力. （該当するものに○（マル）をつけてください。） |
| 12 計量器の有無 ※３ | 有 ・ 申請中 （該当するものを○（マル）で囲んでください。） |

※１　落札者の決定にあたり、募集容量に達する、もしくは超過するまでの年間の調達費用の合計をなるべく小さくするために、本来の応札（２項に記載する五島電源契約電力での応札）の一部のみでの落札についても、許容いただける応札者については、許容いただける契約電力（これを「調整契約電力」といいます。）についても記載いただければ、それら内容での落札可否についても、考慮させていただきます。ただし、本項目での記載の有無・内容が、本来の応札（同上）の落札可否に影響するものではありません。また、契約電力以外の内容については、入札書に記載されている本来の応札のそれと同じとします。

※２　調整契約電力については、幅（●kW以上～●kW未満）で記載いただいてもかまいません。その場合、調整契約電力については、1kW単位で取り扱うものとします。（本項目に記載の調整契約電力を用いて落札案件となった入札kW価格は調整契約電力×入札kW単価で求まるものといたします。）

※３　発電機毎の計量、もしくは仕訳により出力が特定可能な計量器の有、もしくは当社に事前に計量器取り付け・取り替えを申請中であるかを記載願います。

様式２

応札者の概要

| 会社名 |  |
| --- | --- |
| 業種 |  |
| 本社所在地 |  |
| 設立年月日 |  |
| 資本金 （円） |  |
| 売上高 （円） |  |
| 総資産額 （円） |  |
| 従業員数 （人） |  |
| 事業税 課税標準 | 収入課税 ・ 所得課税 |

（作成にあたっての留意点）

・業種は、証券コード協議会の定める業種別分類(33業種)に準拠してください。

・契約主体が、合弁会社の場合や落札後に設立する新会社である場合は、代表となる事業者に加えて関係する事業者についても、本様式を提出してください。また、あわせて会社概要を示した資料（パンフレット等）を添付してください。

・資本金、売上高、総資産額、従業員数は、直前の決算期末の値（単独決算ベース）を記入してください。
なお、落札後に新会社等を設立する場合は、応札時点で予定している資本金等を可能な限り記入してください。

・応札者が適用する事業税課税標準について、○（マル）で囲んでください。

様式３－１

発電設備の仕様（火力発電機）

１　発電機の所在地

（１）住所

（２）名称

２　営業運転開始年月日	昭和 ・ 平成　　　年　　　月　　　日

３　使用燃料・貯蔵設備等

（１）種類

（２）発熱量	（kJ/t）

（３）燃料貯蔵設備	総容量　　　　（kl)

タンク基数	基

備蓄日数	日分（100％利用率）

（４）燃料調達計画

４　発電機

（１）種類（発電方式）

（２）定格容量	kVA

（３）定格電圧	kV

（４）連続運転可能電圧(定格比）	％～   ％

（５）定格力率	％

（６）周波数	Hz

（７）連続運転可能周波数	Hz～   Hz

５　熱効率、所内率

（１）発電端熱効率	      ％(HHV)

（２）送電端熱効率	 ％

（３）所内率	％

６　その他機能の有無

（１）ブラックスタート	有　・　無

（２）FCB運転機能	有　・　無

（３）DSS機能	有　・　無

- 発電機の性能（発電機容量、周波数調整機能に必要な信号を送受信する機能）を証明する書類の添付が必要。

様式３－２

発電設備の仕様（水力発電機）

１　発電機の所在地

（１）住所

（２）名称

２　営業運転開始年月日	昭和 ・ 平成　　　年　　　月　　　日

３　最大貯水容量（発電所単位で記載）	　　　　 （103ｍ3）

４　発電機

（１）種類（形式）

（２）定格容量	kVA

（３）定格電圧	kV

（４）連続運転可能電圧（定格比）	％～   ％

（５）定格力率	％

（６）周波数	Hz

（７）連続運転可能周波数	Hz～    Hz

５　所内率	  ％

６　その他機能の有無

（１）ブラックスタート	有　・　無

（２）ポンプアップ	有　・　無

（３）可変速揚水運転機能	有　・　無

（４）調相運転機能	有　・　無

○発電機の性能（発電機容量、周波数調整機能に必要な信号を送受信する機能）を証明する書類の添付が必要。

様式４

周波数調整機能

| 発電機名 | 定格出力 （MW） | GF調定率 (％) | GF幅※１ （MW） | 最低出力 （MW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

※１出力によりGF幅、ADC幅に差がある場合には区分して記載してください。

○上記機能を証明する書類の添付が必要。

様式５

発電設備の主要運用値・起動停止条件

| 発電機名 | 認可最大出力 (MW) | 起動 |  |  | 停止 |  | その他制約 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指令～フル出力（並列時間基準） |  |  | 定格出力～解列 | 解列時出力 (MW) | 運転可能 時間(時間) | 起動可能 回数(回) |
|  |  | 起動指令 | 並列 | 定格出力 |  |  |  |  |

出力（MW）

出力（MW）

100

200

300

400

500

600

700

100

200

300

400

500

600

700

0

0

＜起動時＞

＜解列時＞

時間

時間

様式６

電源等の運転実績について

○五島電源の運転実績（前年度以前実績）について記入してください。

※運転実績等のない場合は、本要綱で求める要件を満たしていることを証明できる書類ならびに発電機等の試験成績書を提出してください。

| 電源等名称 |  |
| --- | --- |
| 出力/総使用量 | キロワット |
| 営業運転開始年月 | 昭和 ・ 平成 年 月 |
| 運転年数 | 年 ヶ月 (平成 年 月末時点) |
| 総発電電力量/総使用量 | キロワット時(平成 年 月末時点) |
| 設備利用率※ | 約 ％ |

○定期検査の実績について記入してください。

○契約申込された五島電源の調整力供出能力・性能を把握する為、契約開始前に、契約申込者の負担において、調整力発動試験を実施いたします。
ただし、上記運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、当社の判断において、調整力発動試験を省略することがあります。
また、契約申込者が上記以外のエビデンスによって調整力供出能力・性能を示すことを申し出、当社が認める場合、当該エビデンスをもって、調整力発動試験を省略することがあります。

様式７

運用条件に関わる事項

| 運転継続時間 |  |
| --- | --- |
| 計画停止の時期 および期間等 |  |
| 運転管理体制 |  |
| 給電指令対応システム |  |
| その他 |  |