電源Ⅱ周波数調整力提出様式

2022年9月1日

九州電力送配電株式会社

目　　次

| 様式１ | 契約申込書 |
| --- | --- |
| 様式２ | 契約者の概要 |
| 様式３－１ 様式３－２ 様式３－３ | 電源等の仕様 |
| 様式４－１ 様式４－２ | 周波数調整機能 |
| 様式５－１ 様式５－２ 様式５－３ | 発電設備の主要運用値・起動停止条件 |
| 様式６ | 電源等の運転実績について |
| 様式７ | 運用条件に関わる事項 |

様式１

年  月  日

契約申込書

九州電力送配電株式会社

代表取締役社長　廣渡　健殿

会社名

代表者氏名　　　　　　　　印

九州電力送配電株式会社が公表した「2022年度電源Ⅱ周波数調整力募集要綱」を承認し、下記のとおり申込みます。

記

１．申込む契約

電源Ⅱ周波数調整力契約

２．対象発電機等　　　発電所　　号機

発電所　　号機

※ＤＲを活用した電源等については、アグリゲーター名を記載

３．調整力提供期間

年　月　日　～　　　　　年　月　日

４．提出書類

（１）契約申込書（本書）

（２）契約者の概要

（３）電源等の仕様

（４）周波数調整機能

（５）発電設備の主要運用値・起動停止条件

（６）電源等の運転実績について

（７）運用条件に関わる事項

（８）契約申込書に押捺した印章の印鑑証明書

様式２

契約者の概要

| 会社名 |  |
| --- | --- |
| 業種 |  |
| 本社所在地 |  |
| 設立年月日 |  |
| 資本金（円） |  |
| 売上高（円） |  |
| 総資産額（円） |  |
| 従業員数（人） |  |
| 事業税課税標準 | 収入割を含む ・ 収入割を含まない |

（（作成にあたっての留意点）

・業種は、証券コード協議会の定める業種別分類(33業種)に準拠してください。

・契約主体が、合弁会社の場合や契約後に設立する新会社である場合は、代表となる事業者に加えて関係する事業者についても、本様式を提出してください。また、あわせて会社概要を示した資料（パンフレット等）を添付してください。

・資本金、売上高、総資産額、従業員数は、直前の決算期末の値（単独決算ベース）を記入してください。
なお、契約後に新会社等を設立する場合は、契約時点で予定している資本金等を可能な限り記入してください。

・契約者が適用する事業税課税標準について、該当するものを○（マル）で囲んでください

様式３－１

発電設備の仕様（火力発電機）

１　発電機の所在地

（１）住所

（２）名称

（３）受電地点特定番号

２　営業運転開始年月日	　　　年　　　月　　　日

３　使用燃料・貯蔵設備等

（１）種類

（２）発熱量	（kJ/t）

（３）燃料貯蔵設備	総容量　　　　（kl)

タンク基数	基

備蓄日数	日分（100％利用率）

（４）燃料調達計画

４　発電機

（１）種類（形式）

（２）定格容量	kVA

（３）定格電圧	kV

（４）連続運転可能電圧(定格比）	％～   ％

（５）定格力率	％

（６）周波数	Hz

（７）連続運転可能周波数	Hz～   Hz

５　熱効率、所内率

（１）発電端熱効率	      ％(HHV)

（２）送電端熱効率	 ％

（３）所内率	％

６　その他機能の有無

（１）ブラックスタート	有　・　無

（２）FCB運転機能	有　・　無

（３）DSS機能	有　・　無

- 発電機の性能（発電機容量、周波数調整機能に必要な信号を送受信する機能）を証明する書類を添付してください。

様式３－２

発電設備の仕様（水力発電機）

１　発電機の所在地

（１）住所

（２）名称

（３）受電地点特定番号

２　営業運転開始年月日	　　　年　　　月　　　日

３　最大貯水容量（発電所単位で記載）	　　　　 （103ｍ3）

４　発電機

（１）種類（形式）

（２）定格容量	kVA

（３）定格電圧	kV

（４）連続運転可能電圧（定格比）	％～   ％

（５）定格力率	％

（６）周波数	Hz

（７）連続運転可能周波数	Hz～    Hz

５　所内率	  ％

６　その他機能の有無

（１）ブラックスタート	有　・　無

（２）ポンプアップ	有　・　無

（３）可変速揚水運転機能	有　・　無

（４）調相運転機能	有　・　無

○発電機の性能（発電機容量、周波数調整機能に必要な信号を送受信する機能）を証明する書類を添付してください。

様式３－３

電源等の仕様（ＤＲを活用した電源等）

１　アグリゲーターの所在地・名称

（１）住所

（２）名称

２　一般送配電事業者以外に、需要抑制により生じる供給力を提供するか否か

・本要綱に基づく一般送配電事業者への提供のみを実施する

・一般送配電事業者以外の小売事業者へも提供する

（該当するものを○（マル）で囲んでください）

３　電源等の設備一覧（アグリゲーターが集約する需要家等の一覧）

| 電源等の名称 |  |
| --- | --- |
| 住所 |  |
| 供出電力（kW）※１ |  |
| 供給地点特定番号 |  |
| 電源等種別 ※２ | （自家発等）電源 ・ 需要抑制 |
| 供出方法 |  |
| 契約者からの指令手段 |  |
| 電源設備または 負荷設備の仕様 | 受電電圧： 電源の場合： 需要抑制の場合： |
| 計量器の有無 ※３ | 有 ・ 申請中 |

（作成にあたっての留意点）

○電源等が複数の場合は、欄を追加の上、記載してください。

○契約電力を変更しないことを前提に落札者選定後の需要家の追加、差し替えは可能とします。

※１ 供出電力（kW）が、電源設備または負荷設備の容量（送電端値）以下であることが必要です。

同一の設備（または需要家）を他の契約と共有する場合は、それらの供出電力（kW）と供出電力量（kWh）が重複しておらず、明確に区別・区分されることが前提となり、それぞれの契約への供出電力（kW）の合計値が、当該設備（または需要家）容量（送電端値）以下となっているかを確認させていただきます。そのため、当該設備（または需要家）からの調整力供出電力・供出電力量の区分方法などが分かるものを当社の通知の翌日から起算して５営業日以内に提出願います。（様式は問いません。）

同一設備（または需要家）を共有する他の契約にも同様の資料を提出いただいた上で、それぞれの調整力供出電力を確実に供出いただけることを確認させていただきますが、その内容が確認できない場合は（それぞれの契約での当該設備（または需要家）からの調整力供出（電力（kW）/電力量（kWh））の確実性が確認できない場合）は、当該設備（または需要家）を契約内容として勘案しません。（需要家等の対象から除外します。）

※２　該当するものを○（マル）で囲んでください。

※３　約款に基づく計量器の有（ただし調整力ベースラインの設定、ならびに、当社からの指令に基づく調整力ベースラインからの出力増減が特定できる計量器に限ります。）、もしくは当社に事前に計量器取り付け・取り替えを申請中である場合、申請中を○（マル）で囲んでください。

様式４－１

周波数調整機能

LFCおよびEDC要件の場合

| 発電機名 | 定格出力 （MW） | OP運転時 最大出力 (MW) | ﾋﾟｰｸﾓｰﾄﾞ運転時 最大出力 (MW) | GF調定率 (％) | LFC幅※１ （MW） | EDC変化速度※２ (MW/分) | 周波数変動 補償機能 | 最低出力 （MW） | LFC運転可能 出力帯切替 所要時間※３ （分） | 緊急時 変化速度※４ (MW/分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GF幅※１ （MW） | LFC変化速度※２ (MW/分) | EDC+LFC 変化速度※２ (MW/分) | 出力低下 防止機能 |  |  |  |

※１出力によりGF幅、LFC幅に差がある場合には区分して記載してください。

※２出力により変化速度に差がある場合には区分して記載してください。

※３運転可能出力帯切替時に、補機の起動・停止で時間を要するユニットがある場合に記載してください。

※４現地操作にて、出力上昇、降下させる場合の出力変化速度を記載してください。

○上記機能を証明する書類の添付が必要。

様式４－２

周波数調整機能

ADC要件の場合

| 発電機名 | 定格出力 （MW） | OP運転時 最大出力 (MW) | ﾋﾟｰｸﾓｰﾄﾞ運転時 最大出力 (MW) | GF調定率 (％) | ADC幅※１ （MW） | 周波数変動 補償機能 | 最低出力 （MW） | ADC運転可能 出力帯切替 所要時間※３ （分） | 緊急時 変化速度※４ (MW/分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GF幅※１ （MW） | ADC変化速度※２ (MW/分) | 出力低下 防止機能 |  |  |  |

※１出力によりGF幅、ADC幅に差がある場合には区分して記載してください。

※２出力により変化速度に差がある場合には区分して記載してください。

※３運転可能出力帯切替時に、補機の起動・停止で時間を要するユニットがある場合に記載してください。

※４現地操作にて、出力上昇、降下させる場合の出力変化速度を記載してください。

○上記機能を証明する書類の添付が必要。

様式５－１

発電設備の主要運用値・起動停止条件

火力発電機の場合

| 発電機名 | 認可 最大 出力 (MW) | 起動 |  |  |  |  |  |  |  |  | 停止 |  |  |  | その他制約 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 区分 | 停止 時間 | 指令～フル出力（並列時間基準） |  |  |  |  | 給電運用 |  | 標準停止 |  | 冷却停止 |  | 運転 可能 時間 (時間) | 起動 可能 回数 (回) |
|  |  |  |  | 起動 指令 | ボイラ 点火 | ﾀｰﾋﾞﾝ 起動 | 並列 | 定格 出力 | 並列 から | 出力 (MW) | 定格出力 ～解列 | 解列時出力 (MW) | 定格出力 ～解列 | 解列時出力 (MW) |  |  |

出力（MW）

出力（MW）

100

200

300

400

500

600

700

100

200

300

400

500

600

700

0

0

＜起動時（　　　　）＞

＜解列時（　　　　）＞

時間

時間

（作成にあたっての留意点）

○発電機に複数の起動区分がある場合、全ての起動区分（ベリーホット、ホット等）を記載してください。

様式５－２

発電設備の主要運用値・起動停止条件

水力発電機の場合

| 発電所名 | 認可最 大出力 (MW) | 最低出力 (揚水動力※) (MW) | 使用 水量 (㎥/s) | 発電・揚水容量 |  |  |  | 揚水総合 効率 ※ (%) | 貯水池 名称 | 貯水池容量 (103㎥) | フル発電 可能時間 (時間) | 8時間 継続可能 出力 (MW) | 揚発 供給力※ (MW) | 指令～並列 時間 (分) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 号機 | 発電 (MW) | 揚水※ (MW) | 使用 水量 (㎥/s) |  |  |  |  |  |  | 発電 | 揚水※ |

発電所単位で記載

発電機単位で記載

電源Ⅱ周波数調整力契約電力

あたりで記載

発電所単位で記載

※揚水式水力発電所の場合に記入してください。

様式５－３

発電設備の主要運用値・起動停止条件

火力発電機の場合（「最低出力～LFCまたはADC運転可能最低出力」の運用値）

| 発電機名 | 認可最大出力 (MW) | 最低出力 （MW） | ADC運転可能 最低出力 （MW） | 「最低出力～LFCまたはADC運転可能最低出力」の運用値 |  |  | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出力 （MW） | 運転継続 必要時間 | 出力変化速度 （MW/分） |  |

出力（MW）

100

200

300

0

＜最低出力～LFCまたはＡＤＣ運転可能最低出力間の運用値＞

400

（時間）

※最低出力とLFCまたはADC運転可能最低出力が同じ場合は、記載不要。

様式６

電源等の運転実績について

○電源Ⅱ周波数調整力を供出する電源等の運転実績（前年度以前実績）について記入してください。

（ＤＲを活用して契約を希望される場合、当社との瞬時調整契約の実績や、過年度の調整力契約実績、ＤＲ実証事業※1などへの参画実績等を記載ください。）

※１　一般社団法人新エネルギー導入促進協議会が公募したH26年度次世代エネルギー技術実証事業費補助金（補正予算に係るもの）のうち、「Ｃ．エネルギーマネジメントシステムの構築に係る実証事業、Ｃ－１．ネガワット取引に係るエネルギーマネジメントシステム構築と実証」、一般財団法人エネルギー総合工学研究所が公募した（H28年度）バーチャルパワープラント構築実証事業のうち、「Ｂ．高度制御型ディマンドリスポンス実証事業、Ｂ－１．一般送配電事業者が活用するネガワット取引の技術実証」、および、（H29年度）バーチャルパワープラント構築実証事業のうち、「需要家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワープラント構築実証事業、Ａ事業．ＶＰＰ構築実証事業」、一般社団法人環境共創イニシアチブが公募した（平成30年度）需要家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワープラント構築実証事業のうち、「Ｂ－１．VPPアグリゲーター事業」を指します。

※２　運転実績等のない場合は、本要綱で求める要件を満たしていることを証明できる書類ならびに発電機等の試験成績書を提出してください。

設備運転実績

| 電源等名称 |  |
| --- | --- |
| 出力/総使用量 | kW |
| 営業運転開始年月 | 年 月 |
| 運転年数 | 年 ヶ月 ( 年 月末時点) |
| 総発電電力量/総使用量 | kWh ( 年 月末時点) |
| 設備利用率※３ | 約 ％ |

※３　ＤＲを活用して応札される場合は、記載不要です。

ＤＲにおける瞬時調整契約等の実績

| DR実績 | 契約（実証参画）期間 |
| --- | --- |
|  | 年 月～ 年 月 |
|  | 年 月～ 年 月 |
|  | 年 月～ 年 月 |

※４　複数のDR実績が該当する場合は、それぞれについて記載するとともに、当該契約または実証事業参画のエビデンスを添付してください。

○定期検査の実績について記入してください。

○契約申込された電源Ⅱ周波数調整力の調整力供出能力・性能を把握する為、契約開始前に、契約申込者の負担において、調整力発動試験を実施いたします。
ただし、上記運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、当社の判断において、調整力発動試験を省略することがあります。
また、契約申込者が上記以外のエビデンスによって調整力供出能力・性能を示すことを申し出、当社が認める場合、当該エビデンスをもって、調整力発動試験を省略することがあります。

様式７

運用条件に関わる事項

| 運転管理体制 |  |
| --- | --- |
| 給電指令対応システム |  |
| その他 |  |