## 電化空調割引適用（変更）申込書（協定方式）
電化空調割引適用(変更)申込書
２ 電気空調機器設備容量
[8 empty] | 使 用 機 器 名 | 電 圧 | 相 | 単機出力 | 台 数 | 出力容量計 | 備 考
九州電力株式会社 殿 | [8 empty] | (V) |  | (kW) |  | (kW)
お客さま名
住 所
連絡者名
電話番号
このたび電化空調割引の適用について，次のとおり申込みます。
契約種別 | 電 化 空 調 割 引 |  | 需要場所
業種 |  |  | 建物名 （工場名）
電気空調機器 総容量 |  | kW | 自家用発電設備 保有の有無 | 有 無
電気空調 使用電力量 | 計算書のとおり |  | 需給開始 希望日 |  | 年 | 月 | 日
備考
[8 empty] | 合 計 | － | － | － | －
㊞

## 単線結線図
３ 単線結線図（自家発電設備と電気空調機器が併存する場合）

## 入力シート（冷暖BM・PAC）
電化空調割引 電力量計算入力シート 冷暖房（BM・PAC）
メーカー名
型 式
使用電圧 [Ｖ]
冷房定格能力 [kW]
冷房定格消費電力 [kW]
暖房定格能力 [kW]
暖房定格消費電力 [kW]
室内機消費電力 [kW]
| 項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
冷暖種別
日数[日]
| 空調負荷比率[%] | ８月: 100; ２月: 100
[MJ]
| 冷房 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時
空調負荷
| 冷房 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時
空調負荷
[12 empty] | 合計 | 0
[MJ]
| 暖房 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時
空調負荷
| 暖房 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時
空調負荷
[12 empty] | 合計 | 0
| 種別 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
| 冷房COP 外気温補正[%] | 136 | 136 | 136 | 119 | 114 | 126 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136
| 暖房COP外気温補正[%] | 125 | 125 | － | － | － | － | 125 | 125 | 112 | 104 | 111 | 121
設備の仕様を記入してください
・定格能力と定格消費電力は、下記条件の値とし、
機器台数の合計値を記入してください。
(冷房)外気温度３５℃ＤＢ
(暖房)外気温度 ７℃ＤＢ
・当該負荷設備の仕様書もあわせて提出して下さい。
・空調負荷比率は、８月(冷房ピーク)と２月(暖房ピーク)に対する各月の負荷比率を記入して下さい。
下記項目について、プルダウンより選択してください。
8月の平均日負荷をＭＪで記入してください。
１ 電化空調対象設備
２ 冷暖房区分、営業日数
３ 運転パターン
２月の平均日負荷をＭＪでを記入してください。
・ＣＯＰ外気温補正値は、定格ＣＯＰ(外気温度35℃DB､7℃DB)に対する各月の昼間時間帯(9～17時)の
九州地方の平均気温(乾球)による補正比率 (変更が無い場合は下記参考デフォルト値にて計算します)
設置機器メーカーから、気温補正条件等により数値提示が可能な場合は修正下さい。
４ 外気温度によるＣＯＰ補正
計算書印刷

## 非表示（冷暖） (hidden)
電化空調割引 電力量計算書（非表示） 冷暖房（BM・PAC） | [24 empty] | ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ
[25 empty] | 冷暖 | 日数 | 空調負荷比率
[25 empty] | 冷 | 1 | 10
| メーカー名 |  |  | 0 | [12 empty] | 冷房定格COP |  | #DIV/0! | [5 empty] | 暖 | 2 | 20
| 型 式 |  |  | 0 | [12 empty] | 暖房定格COP |  | #DIV/0! | [6 empty] | 3 | 30
| 使用電圧 [Ｖ] |  |  | 0 | [21 empty] | 4 | 40
| 冷房定格能力 [kW] |  |  | 0 | [11 empty] | ７月(冷房月)の場合 | [9 empty] | 5 | 50
| 冷房定格消費電力 [kW] |  |  | 0 | [21 empty] | 6 | 60
| 暖房定格能力 [kW] |  |  | 0 | [11 empty] | 冷暖房電力量 ⑱ |  | ８月の日平均空調負荷 ⑩ × 7月の空調負荷比率 ⑨ | [5 empty] | 7月の営業日数 ⑧ |  | 7 | 70
| 暖房定格消費電力 [kW] |  |  | 0 | [13 empty] | 3.6MJ/kWh × 7月のＣＯＰ ⑮ | [7 empty] | 8 | 80
| 室内機消費電力 [kW] |  |  | 0 | [21 empty] | 9 | 90
| 合計消費電力 [kW] |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | × | 0 | 0 | #VALUE! | kWh |  | 10 | 100
[18 empty] | 3.6 | MJ/kWh × |  | #VALUE! |  |  |  |  | 11
12
| 項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  |  | ピーク時間帯 電力量 ⑲ |  | 13～16時の合計空調負荷 ⑪ × 7月の空調負荷比率 ⑨ | [5 empty] | 7月の営業日数 ⑧ |  | 13
| 冷暖種別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.6MJ/kWh × 7月のＣＯＰ ⑮ | [7 empty] | 14
| 日数[日] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 15
| 空調負荷比率[%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | [5 empty] | 0 | × | 0 | 0 | #VALUE! | kWh |  | 16
[18 empty] | 3.6 | MJ/kWh × |  | #VALUE! |  |  |  |  | 17
18
| 種別 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  |  | １２月(暖房月)の場合 | [9 empty] | 19
| 月別ＣＯＰ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 冷暖房電力量 ⑱ |  | ２月の日平均空調負荷 ⑫ × 12月の空調負荷比率 ⑨ | [5 empty] | 12月の営業日数 ⑧ |  | 20
| 冷房COP外気温補正 [%] | 136 | 136 | 136 | 119 | 114 | 126 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |  |  |  |  | 3.6MJ/kWh × 12月のＣＯＰ ⑮ | [7 empty] | 21
| 暖房COP外気温補正 [%] | 125 | 125 | － | － | － | － | 125 | 125 | 112 | 104 | 111 | 121 | [12 empty] | 22
|  | ２月: [ＭＪ] | [5 empty] | 0 | × | 0 | 0 | #VALUE! | kWh |  | 23
| 時刻 | 0～1時 | ～2時 | ～3時 | ～4時 | ～5時 | ～6時 | ～7時 | ～8時 | ～9時 | ～10時 | ～11時 | ～12時 |  |  |  |  | 3.6 | MJ/kWh × |  | #VALUE! |  |  |  |  | 24
| 空調負荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 25
26
| 時刻 | ～13時 | ～14時 | ～15時 | ～16時 | ～17時 | ～18時 | ～19時 | ～20時 | ～21時 | ～22時 | ～23時 | ～24時 | 合計 | [11 empty] | 27
| 空調負荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 28
|  | ～14時: 0 |  | 冷 | [10 empty] | 29
|  | ～23時: [ＭＪ] |  | 暖 | [10 empty] | 30
| 時刻 | 0～1時 | ～2時 | ～3時 | ～4時 | ～5時 | ～6時 | ～7時 | ～8時 | ～9時 | ～10時 | ～11時 | ～12時 | [12 empty] | 31
| 空調負荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 時刻 | ～13時 | ～14時 | ～15時 | ～16時 | ～17時 | ～18時 | ～19時 | ～20時 | ～21時 | ～22時 | ～23時 | ～24時 | 合計
| 空調負荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ｋＷｈ]
| 項 目 |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
| 冷暖房電力量 ⑱ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| ピーク時間帯 電力量 ⑲ |  | ― | ― | ― | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 対象電力量 （⑱－⑲） |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
④
⑫
②
①
③
⑪ ピーク時間合計
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
〔小数点以下第１位四捨五入〕
⑤
⑬
⑭
⑧
⑨
⑮
⑯
⑰
⑩
×
×
×
＝
×
×
×
(冷房)
(暖房)
⑥
⑦

## 計算書（冷暖BM・PAC） (hidden)
電化空調割引 電力量計算書 【冷暖房（ビルマルチ・パッケージエアコン）】
【補足説明】
・定格能力と定格消費電力は、下記条件の値とし、機器台数の合計値を記入してください。
(冷房)外気温度３５℃ＤＢ、(暖房)外気温度７℃ＤＢ
・当該負荷設備の仕様書もあわせて提出して下さい。
<月別ＣＯＰ算出式>
（冷房月の場合）月別ＣＯＰ ⑮ ＝ 冷房定格ＣＯＰ ⑬ × 該当月の冷房ＣＯＰ外気温補正値 ⑯ 〔小数点以下第２位四捨五入〕
（暖房月の場合）月別ＣＯＰ ⑮ ＝ 暖房定格ＣＯＰ ⑭ × 該当月の暖房ＣＯＰ外気温補正値 ⑰ 〔小数点以下第２位四捨五入〕
１ 電化空調対象設備
２ 冷暖房区分、営業日数
(2)暖房運転パターン（２月平均日負荷）
４ 対象電力量の算出
３ 運転パターン
(1)冷房運転パターン（８月平均日負荷）
【補足説明】
・冷暖種別は、「冷」「暖」で記入し、空調機の運転が無い月は空白として下さい。
・空調負荷比率は、８月(冷房ピーク)と２月(暖房ピーク)を100％とし、各月の負荷比率を記入して下さい。
３ ＣＯＰの算出
対象設備の仕様を記入して下さい。
<定格ＣＯＰ算出式>
冷房定格ＣＯＰ ⑬ ＝ 冷房定格能力 ① / 合計消費電力(冷房) ⑥ 〔小数点以下第２位四捨五入〕
暖房定格ＣＯＰ ⑭ ＝ 暖房定格能力 ③ / 合計消費電力(暖房) ⑦ 〔小数点以下第２位四捨五入〕
下記算出式にて定格COPと月別COPを求め、値を記入して下さい。
各月毎の運用状況を記入してください。
運転する空調機について、冷房(8月平均日)と、暖房(2月平均日)の空調負荷を時間毎に記入して下さい。
【補足説明】
・ピーク時間合計⑪は、14時～16時の空調負荷合計値を記入して下さい。
（夏季（7､8､9月）のピーク時間（13時～16時）は、割引対象外になります）
下記算出式にて各月の対象電力量を求め、値を記入して下さい。
<対象電力量算出式及び計算例>
【補足説明】
・ＣＯＰ外気温補正値⑯ ⑰は、定格ＣＯＰ(外気温度35℃DB､7℃DB)に対する、各月の昼間時間帯(9～17時)の九州地方の平均気温
(乾球)による補正比率 (値は参考デフォルト値)
△△系統
注）設備の仕様･空調負荷は、非蓄熱式電気
空調システムが対象です。
蓄熱機器
蓄熱機器
ビルマルチ
ビルマルチ
○○系統
全体空調負荷
空調設備
対象設備
対象空調負荷
（冷房定格消費電力 ② + 室内機消費電力 ⑤）
（暖房定格消費電力 ④ + 室内機消費電力 ⑤）

## 入力シート（冷暖空冷HP）
電化空調割引 電力量計算入力シート 冷暖房（空冷ＨＰ）
メーカー名
型 式
使用電圧 [Ｖ]
冷房定格能力 [kW]
冷房定格消費電力 [kW]
暖房定格能力 [kW]
暖房定格消費電力 [kW]
| 項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
冷暖種別
日数[日]
| 空調負荷比率[%] | ８月: 100; ２月: 100
[MJ]
| 冷房 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時
空調負荷
| 冷房 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時
空調負荷
[12 empty] | 合計 | 0
[MJ]
| 暖房 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時
空調負荷
| 暖房 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時
空調負荷
[12 empty] | 合計 | 0
| 種別 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
| 冷房COP外気温補正[%] | 191 | 158 | 144 | 123 | 117 | 132 | 160 | 204 | 214 | 214 | 214 | 214
| 暖房COP外気温補正[%] | 126 | 126 | － | － | － | － | 126 | 126 | 109 | 103 | 109 | 134
設備の仕様を記入してください
・空調負荷比率は、８月(冷房ピーク)と２月(暖房ピーク)に対する各月の負荷比率を記入して下さい。
下記項目について、プルダウンより選択してください。
8月の平均日負荷をＭＪで記入してください。
１ 電化空調対象設備
２ 冷暖房区分、営業日数
３ 運転パターン
２月の平均日負荷をＭＪでを記入してください。
・定格能力と定格消費電力は、下記条件の値とし、
機器台数の合計値を記入してください。
(冷房)外気温度３５℃ＤＢ
冷水入口１２℃、冷水出口 ７℃
(暖房)外気温度 ７℃ＤＢ
温水入口４０℃、温水出口４５℃
・当該負荷設備の仕様書もあわせて提出して下さい。
・ＣＯＰ外気温補正値は、定格ＣＯＰ(外気温度35℃DB､7℃DB)に対する各月の昼間時間帯(9～17時)の
九州地方の平均気温(乾球)による補正比率 (変更が無い場合は参考デフォルト値にて計算します)
設置機器メーカーから、気温補正条件等により数値提示が可能な場合は修正下さい。
４ 外気温度によるＣＯＰ補正
計算書印刷

## 非表示（冷暖空冷） (hidden)
電化空調割引 電力量計算書（非表示） 冷暖房（空冷ヒートポンプ） | [23 empty] | ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ
[24 empty] | 冷暖 | 日数 | 空調負荷比率
[24 empty] | 冷 | 1 | 10
| メーカー名 |  |  | 0 | [19 empty] | 暖 | 2 | 20
| 型 式 |  |  | 0 | [20 empty] | 3 | 30
| 使用電圧 [Ｖ] |  |  | 0 | [20 empty] | 4 | 40
| 冷房定格能力 [kW] |  |  | 0 | [11 empty] | ７月(冷房月)の場合 | [8 empty] | 5 | 50
| 冷房定格消費電力 [kW] |  |  | 0 | [20 empty] | 6 | 60
| 暖房定格能力 [kW] |  |  | 0 | [11 empty] | 冷暖房電力量 ⑮ | ８月の日平均空調負荷 ⑦ × 7月の空調負荷比率 ⑥ | [5 empty] | 7月の営業日数 ⑤ |  | 7 | 70
| 暖房定格消費電力 [kW] |  |  | 0 |  |  |  |  | 冷房定格COP |  | #DIV/0! | [5 empty] | 3.6MJ/kWh × 7月のＣＯＰ ⑫ | [7 empty] | 8 | 80
[9 empty] | 暖房定格COP |  | #DIV/0! | [13 empty] | 9 | 90
[17 empty] | 0 |  | × | 0 | 0 | #VALUE! | kWh |  | 10 | 100
| 項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  |  |  | 3.6 | MJ/kWh × |  | #VALUE! |  |  |  |  | 11
| 冷暖種別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 12
| 日数[日] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ピーク時間帯 電力量 ⑯ | 13～16時の合計空調負荷 ⑧ × 7月の空調負荷比率 ⑥ | [5 empty] | 7月の営業日数 ⑤ |  | 13
| 空調負荷比率[%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  |  | 3.6MJ/kWh × 7月の月別ＣＯＰ ⑫ | [7 empty] | 14
15
[17 empty] | 0 |  | × | 0 | 0 | #VALUE! | kWh |  | 16
[17 empty] | 3.6 | MJ/kWh × |  | #VALUE! |  |  |  |  | 17
[16 empty] | １２月(暖房月)の場合 | [8 empty] | 18
| 種別 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | [11 empty] | 19
| 月別ＣＯＰ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 冷暖房電力量 ⑮ | ２月の日平均空調負荷 ⑨ × 12月の空調負荷比率 ⑥ | [5 empty] | 12月の営業日数 ⑤ |  | 20
| 冷房COP外気温補正 [%] | 191 | 158 | 144 | 123 | 117 | 132 | 160 | 204 | 214 | 214 | 214 | 214 |  |  |  | 3.6MJ/kWh × 12月のＣＯＰ ⑫ | [7 empty] | 21
| 暖房COP外気温補正 [%] | 126 | 126 | － | － | － | － | 126 | 126 | 109 | 103 | 109 | 134 | [11 empty] | 22
|  | ２月: [ＭＪ] |  |  |  | 0 |  | × | 0 | 0 | #VALUE! | kWh |  | 23
| 時刻 | 0～1時 | ～2時 | ～3時 | ～4時 | ～5時 | ～6時 | ～7時 | ～8時 | ～9時 | ～10時 | ～11時 | ～12時 |  |  |  | 3.6 | MJ/kWh × |  | #VALUE! |  |  |  |  | 24
| 空調負荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 25
26
| 時刻 | ～13時 | ～14時 | ～15時 | ～16時 | ～17時 | ～18時 | ～19時 | ～20時 | ～21時 | ～22時 | ～23時 | ～24時 | 合計 | [10 empty] | 27
| 空調負荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 28
|  | ～14時: 0 |  | 冷 | [9 empty] | 29
|  | ～23時: [ＭＪ] |  | 暖 | [9 empty] | 30
| 時刻 | 0～1時 | ～2時 | ～3時 | ～4時 | ～5時 | ～6時 | ～7時 | ～8時 | ～9時 | ～10時 | ～11時 | ～12時 | [11 empty] | 31
| 空調負荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 時刻 | ～13時 | ～14時 | ～15時 | ～16時 | ～17時 | ～18時 | ～19時 | ～20時 | ～21時 | ～22時 | ～23時 | ～24時 | 合計
| 空調負荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ｋＷｈ]
| 項 目 |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
| 冷暖房電力量 ⑮ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| ピーク時間帯 電力量 ⑯ |  | ― | ― | ― | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 対象電力量 （⑮－⑯） |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
④
⑨
②
①
③
⑧ ピーク時間合計
〔小数点以下第１位四捨五入〕
⑩
⑪
⑤
⑥
⑫
⑬
⑭
⑦
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
×
×
×
＝
×
×
×

## 計算書（冷暖空冷HP） (hidden)
電化空調割引 電力量計算書 【冷暖房（空冷ヒートポンプ）】
<月別ＣＯＰ算出式>
（冷房月の場合）月別ＣＯＰ ⑫ ＝ 冷房定格ＣＯＰ ⑩ × 該当月の冷房ＣＯＰ外気温補正値 ⑬ 〔小数点以下第２位四捨五入〕
（暖房月の場合）月別ＣＯＰ ⑫ ＝ 暖房定格ＣＯＰ ⑪ × 該当月の暖房ＣＯＰ外気温補正値 ⑭ 〔小数点以下第２位四捨五入〕
１ 電化空調対象設備
２ 冷暖房区分、営業日数
(2)暖房運転パターン（２月平均日負荷）
４ 対象電力量の算出
３ 運転パターン
(1)冷房運転パターン（８月平均日負荷）
【補足説明】
・冷暖種別は、「冷」「暖」で記入し、空調機の運転が無い月は空白として下さい。
・空調負荷比率は、８月(冷房ピーク)と２月(暖房ピーク)を100％とし、各月の負荷比率を記入して下さい。
３ ＣＯＰの算出
対象設備の仕様を記入して下さい。
<定格ＣＯＰ算出式>
冷房定格ＣＯＰ ⑩ ＝ 冷房定格能力 ①/ 冷房定格消費電力 ②〔小数点以下第２位四捨五入〕
暖房定格ＣＯＰ ⑪ ＝ 暖房定格能力 ③/ 暖房定格消費電力 ④〔小数点以下第２位四捨五入〕
下記算出式にて定格COPと月別COPを求め、値を記入して下さい。
各月毎の運用状況を記入してください。
運転する空調機について、冷房(8月平均日)と、暖房(2月平均日)の空調負荷を時間毎に記入して下さい。
【補足説明】
・ピーク時間合計⑧は、14時～16時の空調負荷合計値を記入して下さい。
（夏季（7､8､9月）のピーク時間（13時～16時）は、割引対象外になります）
下記算出式にて各月の対象電力量を求め、値を記入して下さい。
<対象電力量算出式及び計算例>
【補足説明】
・ＣＯＰ外気温補正値⑬ ⑭は、定格ＣＯＰ(外気温度35℃DB､7℃DB)に対する、各月の昼間時間帯(9～17時)の九州地方の平均気温
(乾球)による補正比率。 (値は参考デフォルト値)
【補足説明】
・定格能力と定格消費電力は、下記条件の値とし、機器台数の合計値を記入してください。
ただし、別条件での運用の場合はそれによる。
(冷房)外気温度３５℃ＤＢ、冷水入口１２℃、冷水出口 ７℃
(暖房)外気温度 ７℃ＤＢ、温水入口４０℃、温水出口４５℃
・当該負荷設備の仕様書もあわせて提出して下さい。
注）設備の仕様･空調負荷は、非蓄熱式電気
空調システムが対象です。
対象設備
対象空調負荷
蓄熱機追掛け
放熱
非蓄熱機運転

## 入力シート（冷専ＴＲ）
電化空調割引 電力量計算入力シート 冷房（ターボ冷凍機）
メーカー名
型 式
使用電圧 [Ｖ]
冷房定格能力 [kW]
冷房定格消費電力 [kW]
冷却塔消費電力 [kW]
冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ消費電力 [kW]
| 項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
冷暖種別
日数[日]
| 空調負荷比率[%] | ８月: 100
[MJ]
| 冷房 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時
空調負荷
| 冷房 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時
空調負荷
[12 empty] | 合計 | 0
| 種別 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
| ＣＯＰ外気 温補正[%] | 146 | 130 | 116 | 106 | 105 | 114 | 129 | 148 | 169 | 178 | 169 | 159
設備の仕様を入力してください
・空調負荷比率は、８月(冷房ピーク)に対する各月の負荷比率を記入して下さい。
下記項目について、プルダウンより選択してください。
8月の平均日負荷をＭＪで記入してください。
１ 電化空調対象設備
２ 冷暖房区分、営業日数
３ 運転パターン
・定格能力と定格消費電力は、冷水入口１２℃、冷水出口７℃、
冷却水入口３２℃、冷却水出口３７℃の値とし、機器台数の
合計値を記入して下さい。
・当該負荷設備の仕様書もあわせて提出して下さい。
・ＣＯＰ外気温補正値は、定格ＣＯＰ(冷却水入口温度32℃)に対する各月の昼間時間帯(9～17時)の
九州地方の平均気温(湿球)による補正比率 (変更が無い場合は参考デフォルト値にて計算します)
設置機器メーカーから、気温補正条件等により数値提示が可能な場合は修正下さい。
熱源機
補機
４ 外気温度によるＣＯＰ補正
計算書印刷

## 非表示（冷専） (hidden)
電化空調割引 電力量計算書（非表示） 冷房（ターボ冷凍機） | [23 empty] | ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ
[24 empty] | 冷暖 | 日数 | 空調負荷比率
[24 empty] | 冷 | 1 | 10
| メーカー名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 冷房定格COP | #DIV/0! | #REF! | [5 empty] | 暖 | 2 | 20
| 型 式 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 3 | 30
| 使用電圧 [Ｖ] |  |  |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | 4 | 40
| 冷房定格能力 [kW] |  |  |  | 0 | [9 empty] | 7月(冷房月)の場合 | [9 empty] | 5 | 50
| 冷房定格消費電力 [kW] |  |  |  | 0 | [19 empty] | 6 | 60
| 冷却塔消費電力 [kW] |  |  |  | 0 |  | － | #VALUE! | [6 empty] | 冷暖房電力量 ⑬ |  | 夏季ピーク月の日平均空調負荷 ⑧ × 空調負荷比率 ⑦ | [5 empty] | 日数 ⑥ |  | 7 | 70
| 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ消費電力 [kW] |  |  |  | 0 |  | － | #VALUE! | [8 empty] | 3.6MJ/kWh × 月別ＣＯＰ ⑪ | [7 empty] | 8 | 80
| 合計消費電力 [kW] |  |  |  | 0 | #VALUE! | － | #VALUE! | [16 empty] | 9 | 90
[18 empty] | 0 | × | 0 | 0 | #VALUE! | kWh |  | 10 | 100
| 項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  |  |  | 3.6 | MJ/kWh × | [6 empty] | 11
| 種 別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 12
| 日数[日] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ピーク時間帯 電力量 ⑭ |  | 夏季ピーク時間の空調負荷 ⑨ × 空調負荷比率 ⑦ | [5 empty] | 日数 ⑥ |  | 13
| 空調負荷比率[%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.6MJ/kWh × 月別ＣＯＰ ⑪ | [7 empty] | 14
15
[18 empty] | 0 | × | 0 | 0 | #VALUE! | kWh |  | 16
[17 empty] | 3.6 | MJ/kWh × | [6 empty] | 17
18
| 種別 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | [11 empty] | 19
| 月別ＣＯＰ | [23 empty] | 20
| ＣＯＰ外気 温補正 [%] | 146 | 130 | 116 | 106 | 105 | 114 | 129 | 148 | 169 | 178 | 169 | 159 | [11 empty] | 21
22
|  | ２月: [ＭＪ] | [11 empty] | 23
| 時刻 | 0～1時 | ～2時 | ～3時 | ～4時 | ～5時 | ～6時 | ～7時 | ～8時 | ～9時 | ～10時 | ～11時 | ～12時 | [11 empty] | 24
| 空調負荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 25
26
| 時刻 | ～13時 | ～14時 | ～15時 | ～16時 | ～17時 | ～18時 | ～19時 | ～20時 | ～21時 | ～22時 | ～23時 | ～24時 | 合計 | [10 empty] | 27
| 空調負荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 28
|  | ～14時: 0 |  | 冷 | [9 empty] | 29
[15 empty] | 暖 | [9 empty] | 30
31
[ｋＷｈ]
| 項 目 |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
| 冷房電力量 ⑬ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| ピーク時間帯 電力量 ⑭ |  | ― | ― | ― | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 対象電力量 （⑬－⑭） |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
④
②
①
③
⑨ ピーク時間合計
〔小数点以下第１位四捨五入〕
⑩
⑥
⑦
⑪
⑫
⑧
異電圧修正後
異電圧修正後
＝
＝
＝
＝
＝
＝
×
×
×
×
熱源機
補機
⑤

## 計算書（冷専ＴＲ） (hidden)
電化空調割引 電力量計算書 【冷房専用（ターボ冷凍機）】
<月別ＣＯＰ算出式>
（冷房月の場合）月別ＣＯＰ ⑪ ＝ 冷房定格ＣＯＰ ⑩ × 該当月のＣＯＰ外気温補正値 ⑫ 〔小数点以下第２位四捨五入〕
１ 電化空調対象設備
２ 営業日数
４ 対象電力量の算出
３ 運転パターン
(1)冷房運転パターン（８月平均日負荷）
【補足説明】
・種別は、「冷」で記入し、空調機の運転が無い月は空白として下さい。
・空調負荷比率は、８月(冷房ピーク)を100％とし、各月の負荷比率を記入して下さい。
３ ＣＯＰの算出
対象設備の仕様を記入して下さい。
<定格ＣＯＰ算出式>
冷房定格ＣＯＰ ⑩ ＝ 冷房定格能力 ① / 合計消費電力 ⑤
注）熱源機の使用電圧が高圧の場合、補機の消費電力は異電圧修正後の値を使用します。〔小数点以下第２位四捨五入〕
下記算出式にて定格COPと月別COPを求め、値を記入して下さい。
各月毎の運用状況を記入してください。
運転する空調機について、冷房(8月平均日)の空調負荷を時間毎に記入して下さい。
【補足説明】
・ピーク時間合計⑧は、14時～16時の空調負荷合計値を記入して下さい。
（夏季（7､8､9月）のピーク時間（13時～16時）は、割引対象外になります）
下記算出式にて各月の対象電力量を求め、値を記入して下さい。
<対象電力量算出式及び計算例>
【補足説明】
・ＣＯＰ外気温補正値⑫は、定格ＣＯＰ(冷却水入口温度32℃)に対する、各月の昼間時間帯(9～17時)の九州地方の平均気温
(湿球)による補正比率 (参考デフォルト値)
【補足説明】
・定格能力と定格消費電力は、下記条件の値とし、機器台数の合計値を記入してください。
ただし、別条件での運用の場合はそれによる。
(冷房) 冷水入口１２℃、冷水出口７℃、冷却水入口３２℃、冷却水出口３７℃
・当該負荷設備の仕様書もあわせて提出して下さい。
<補機消費電力の異電圧修正>
熱源機の使用電圧が高圧の場合、補機の消費電力は異電圧修正後の値も記入して下さい。
異電圧修正後の補機消費電力 ＝ 補機消費電力 × １.０３
注）設備の仕様･空調負荷は、非蓄熱式
電気空調システムが対象です。
対象設備
対象空調負荷
蓄熱機追掛け
放熱
非蓄熱機運転