## 様式1-1
様式１－１
発 電 設 備 運 転 状 況
操業態様： |  |  |  | 月間予想運転日数： |  | 日
時 | 総 需 要 a（kW） | 発電 b（kW） | a-b （kW） | 年間予想運転日数： |  | 日
1 |  |  |  |  | 需要
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
合 計
(30分最大) 最 大
平 均
〈記載要領〉
この様式は、予想されるあらゆる操業態様ごとの日負荷曲線を記入して頂くものです。
注１．操業態様は次の状態ごとに分けて作成下さい。
（Ⅰ） 正常操業状態（各季節ごとに）
（Ⅱ） 定期期間中
（Ⅲ） 発電設備事故時
（Ⅳ） その他予想されるあらゆる操業態様時
注２．右欄の負荷曲線は総需要（黒）、発電（赤）、a-b（緑）に色分けして下さい。
蓄電池の充放電電力は、発電に記載下さい。（放電「＋」、充電「－」標記）
複数台の発電設備等がある場合は、各操業態様毎に内訳の分かる資料を添付下さい。

## 内訳例
内訳例
発 電 設 備 運 転 状 況
|  |  |  | 月間予想運転日数： | 日
操業態様： |  |  |  | 年間予想運転日数： | 日
時 | 発電 b（kW）
| 太陽光 | 燃料電池 | 蓄電池 （放電） | 蓄電池 （充電） | 合計
1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2
2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2
24 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2
合 計 | 190 | 6 | 8 | -8 | 196
(30分最大) 最 大
| 20 | 2 | 2 | -2 | 20
平 均 | 7.9167 | 0.25 | 0.33333 | -2 | 8.1667
注．複数台の発電設備等がある場合は、発電設備等毎に記載下さい。
蓄電池の充放電電力は、発電に記載下さい。（放電「＋」、充電「－」標記）