保護継電器整定値一覧表（高圧・特別高圧配電線用リレー）

〔連系区分〕高圧配電線、特別高圧配電線

| 保護 対象 |  | 保護 継電器等 |  | お 客 さ ま 記 入 欄 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dev.№ | 継電器形式 | 整 定 範 囲 | ＣＴ比 | ＰＴ比 (ＶＴ比) | 申 請 整 定 値 |
| お 客 さ ま 構 内 事 故 |  | ＯＣＲ－Ｈ (瞬時要素) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ＯＣＲ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ＯＣＧＲ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ＯＶＲ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ＵＶＲ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自動負荷 遮断装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 電力系統事故 |  | (注２) ＤＳＲ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ＵＶＲ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ＯＶＧＲ |  |  |  |  |  |  |  |
| お 客 さ ま 単 独 運 転 防 止 | 逆 潮 流 無 し | ＵＦＲ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ＲＰＲ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ＵＰＲ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 逆 潮 流 有 り | ＵＦＲ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ＯＦＲ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ＴＴＲ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 単独運転検出 | 受動式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (方式： ) | (検出時限： ) |  |  |  |
|  |  |  | 能動式 |  |  |  | 検出系統規模 |  |  |
|  |  |  |  |  | (方式： ) | (検出時限： ) |  |  |  |

（注１）継電器形式欄はメーカ及び形式を記入して下さい。

（注２）至近端短絡事故でＤＳＲの電圧要素がなくなる場合には、短絡の方向判別ができるようＤＳＲに電圧メモリー機能をもたせて下さい。

（注３）発電設備の出力容量が契約電力に比べて極めて小さい場合であり（目安として５％）、低圧の連系区分に準じて連系する場合は、ＯＣＲ－Ｈ、ＯＣＲ、ＯＣＧＲ以外の保護装置については様式１－５－１に記載して下さい。

様式１－５－２

連　系　線　　　　　　kV　　　　　　線

ご契約名義

| 電 力 会 社 記 入 欄 |  |  | 適 用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整 定 上 の 特 記 事 項 | 推奨整定値 | 電力会社 チェック欄 |  |
|  |  |  | ・時限協調の確認 |
|  |  |  | ・必要に応じてＤＧＲとする。 |
|  |  |  | ・発電機用のときその値を記入のこと |
|  |  |  | ・同期発電機の場合 |
|  |  |  | ・構内事故対策用と共用できる。 |
|  |  |  | ・２系列目に使用 |
|  |  |  | ・能動的方式一方式以上の採用が条件 |