保護継電器整定値一覧表（高圧・特別高圧配電線用タイマー）

〔連系区分〕高圧配電線、特別高圧配電線

| 保護 対象 | タイマー |  | お 客 さ ま 記 入 欄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dev.№ | タイマー形式 | 整 定 範 囲 | 申 請 整 定 値 |
| お 客 さ ま 構 内 事 故 | ＯＣＧＲ用 （51ＧＴ） |  |  |  |  |  |
|  | ＯＶＲ用 （59Ｔ） |  |  |  |  |  |
|  | ＵＶＲ用 （27Ｔ） |  |  |  |  |  |
| 電力系統事故 | ＤＳＲ用 （67ＳＴ） |  |  |  |  |  |
|  | ＵＶＲ用 （27Ｔ） |  |  |  |  |  |
|  | ＯＶＧＲ用 （64Ｔ） |  |  |  |  |  |
| お 客 さ ま 単 独 運 転 防 止 | ＲＰＲ用 （67ＰＴ） |  |  |  |  |  |
|  | ＵＰＲ用 （91ＰＴ） |  |  |  |  |  |
|  | ＵＦＲ用 （95ＬＴ） |  |  |  |  |  |
|  | ＯＦＲ用 （95ＨＴ） |  |  |  |  |  |
|  | 単独運転検出 | 受動式 |  |  |  |  |
|  |  | 能動式 |  |  |  |  |

（注１）タイマー形式欄はメーカ及び形式を記入して下さい。

（注２）発電設備の出力容量が契約電力に比べて極めて小さい場合であり（目安として５％）、低圧の連系区分に準じて連系する場合は、ＯＣＧＲ以外の保護装置については様式１－６－１に記載して下さい。

様式１－６－２

| 電 力 会 社 記 入 欄 |  |  | 適 用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整 定 上 の 特 記 事 項 | 推奨整定値 | 電力会社 チェック欄 |  |
|  |  |  | ・発電機用のときその値を記入のこと |
|  |  |  | ・同期発電機の場合 |
|  |  |  | ・構内事故対策用と共用できる。 |
|  |  |  | ・逆潮流がない場合 |
|  |  |  | ・２系列目に使用 |