## Sheet1
申込み時における確認項目チェック表
以下の内容に全てチェック いただき、申込みをお願いいたします。
また、申込み時においては、本チェック表１部をご提出ください。
| チェック項目 |  | 事業者さま チェック欄 | 弊社 チェック欄
申込内容 | ・ | 申込書類は、１連系地点１検討につき書類各３部（正１通、副２通）を作成し、郵送
（書留・レターパック）にて提出してください。（ファックス、Ｅメールは不可）
| ・ | 申込書類は、正１通、副２通を各々紙ファイルに綴じて提出してください。
| ・ | 最新版の申込書類を使用してください。
（最新版の申込書類は、弊社ＨＰに掲載しております。）
申込書類 | ・ | 以下の書類が揃っていることを確認してください。
| ・ | 様式１「電力系統への発電設備の連系に関する申込みについて（ＦＩＴ認定設備用）、
（ＦＩＴ認定設備以外）」 ※ＦＩＴ認定設備か否かで、申込書が異なります。
| ・ | 様式１－２「発電設備諸元」
| ・ | 様式１－３「保護協調チェックリスト」
| ・ | 様式１－５「保護継電器整定値一覧表（主リレー用）」
| ・ | 様式１－６「保護継電器整定値一覧表（タイマー用）」
| ・ | 様式１－７「系統保護装置整定値検討データ、連絡体制」
| ・ | 出力制御装置仕様確認依頼書
| ・ | PCS等系列単位の諸元一覧
| ・ | 発電設備設置の位置図（航空写真等） ※電力柱から連系点まで距離が分かるもの
| ・ | 再生可能エネルギーからの電力販売に関する申込書〔低圧〕
| ・ | 再生可能エネルギー発電からの電力販売に関する申込時の追加資料
| ・ | 単線結線図
| ・ | パワコンの仕様書
| ・ | パワコンの試験成績書（「代表試験成績書（保護装置等）」、「個別試験成績書（保護
装置等）」（意味合い：代表（この型式を使用）、個別（この型式のこの型番））
| ・ | 発電設備の仕様書
| ・ | 需要場所についての特別措置〔認定発電設備等〕適用確認書[低圧]
| ・ | 発電設備設置の位置図は、電柱番号（引込柱№）を必ず記載してください。
（電柱番号とは、電柱にある下図の番号のことです。）
| ・ | 一需要場所を分割するお申込みについては、敷地分割と判断され、事業計画認定認定が
取得できませんので、必要に応じ国または九州経済産業局に相談ください。
| ・ | 設備認定通知書は、認定を取得後、速やかに提出してください。
また、設備認定が取得できず、申込みを撤回される場合、他案件の技術検討にも影響することがありますので、速やかに当社へ辞退届を提出ください。
| ・ | 特別措置〔認定発電設備等〕適用確認書については、既存の需給契約と別契約別
引込を希望される場合、提出してください。
（風力発電申込時）
| ・ | 試験成績書の試験項目等については、日本小型風力発電協会がＨＰに公開している「小型風車の系統連系に関する暫定対応方法」に記載されておりますので、ご確認ください。
※ | 書類審査において書類の不備、不足があった場合、弊社は受付自体を保留いたします。
事業者さまにて、書類の不備、不足を解消いただき、弊社にて修正が完了したこと、不足資料が揃った
ことを確認後、受付処理を行います。
※ | 事業計画認定通知書については接続契約締結後、速やかに取得し弊社配電事業所へ「写」の提出をお
願いいたします。
✓