設　　　備　　　諸　　　元　※１

共　通

| 連系希望電圧 | Ｖ |
| --- | --- |
| 連系希望回線数 | 回線 |

発 電 設 備

| ユニット番号等 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 発電設備全般 | 電気方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原動機の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 既設・新設の別 |  |  |  |  |  |  | 既設、新設 |  |  | 既設、新設 | 既設、新設 | 既設、新設 |
|  | 発電機の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 発電機定格電圧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 発電機定格容量 |  |  |  |  |  |  | ｋＶＡ |  |  | ｋＶＡ | ｋＶＡ | ｋＶＡ |
|  | 発電機定格出力 |  |  |  |  |  |  | ｋＷ |  |  | ｋＷ | ｋＷ | ｋＷ |
|  | 力率 |  | 定格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 運転可能範囲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 連続運転可能周波数範囲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自動電圧調整装置 （ＡＶＲ） |  |  | 設置の有無 |  |  |  | 有 、 無 |  |  | 有 、 無 | 有 、 無 | 有 、 無 |
|  |  |  |  | （有の場合） 投入可能電圧差設定値 |  |  |  | 別添【カタログ等添付】 |  |  |  |  |  |
|  | 自立運転の有無※２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系統並解列箇所 |  |  |  |  |  |  | 別紙記載（様式3-1単相結線図記載箇所） |  |  |  |  |  |
|  | 発電機の飽和特性 |  |  |  |  |  |  | 別添【様式自由】 |  |  |  |  |  |
|  | 自動同期検定装置 |  |  |  | 設置の有無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  |  | (有の場合) 投入可能電圧差設定 |  |  | ％ |  |  | ％ | ％ | ％ |
|  | 構内充電電流※３ （ 3 線 一 括 ） |  |  |  |  |  |  | Ａ |  |  | Ａ | Ａ | Ａ |
| 同期機 | 直軸過渡リアクタンス（Xd'） |  |  |  |  | 容量ベース |  | ｐｕ |  |  | ｐｕ | ｐｕ | ｐｕ |
|  | 直軸初期過度リアクタンス（Xd”） |  |  |  |  |  |  | ｐｕ |  |  | ｐｕ | ｐｕ | ｐｕ |
|  | 制動巻線の有無 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 誘導機 | 拘束リアクタンス(容量ベース) |  |  |  |  |  |  | ｐｕ |  |  | ｐｕ | ｐｕ | ｐｕ |
|  | 限流リアクトル容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 励磁突入電流 |  |  |  |  |  |  | Ａ |  |  | Ａ | Ａ | Ａ |
|  | 始動電流 |  |  |  |  |  |  | Ａ |  |  | Ａ | Ａ | Ａ |
| 直流機 | 逆変換 装置 | 種類（制御方式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 過電流制限値 |  |  |  |  |  |  | ％ |  | ％ | ％ | ％ |
|  |  | 突入電流値 |  |  |  |  |  |  | Ａ |  | Ａ | Ａ | Ａ |
|  |  | 高調波電流含有率 |  |  |  |  | 総 合 |  | ％ |  | ％ | ％ | ％ |
|  |  |  |  |  |  |  | 各 次 |  | ％ |  | ％ | ％ | ％ |
|  |  | 自動電圧調整機能※２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 電気安全環境研究所（ＪＥＴ）認証登録番号※２※４ |  |  |  |  |  |  | 有（ ）・無 |  | 有（ ）・無 | 有（ ）・無 | 有（ ）・無 |
| 風力 | 常時出力変動 |  |  |  |  |  |  |  |  | ｋＷ | ｋＷ | ｋＷ | ｋＷ |

様式１－２

昇用変圧器

| 項 目 |  | 計 画 値 |
| --- | --- | --- |
| 定格容量×台数 |  | ｋＶＡ× 台 |
| 定格電圧 |  | ／ ｋＶ |
| 漏れインピーダンス（容量ベース） |  | ％ |
| タップ切替器 | タップ点数 |  |
|  | 電圧調整範囲 |  |

負荷設備および受電設備

| 項 目 |  |  | 計 画 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 負荷設備 | 合計容量 |  |  |
|  | 総合負荷力率 |  |  |
| 特殊設備 | 高調波発生源の有無※５ |  | 有 、 無 |
|  | 電圧フリッカ発生源の有無※５ |  | 有 、 無 |
| 調 相 設 備 | コンデンサの有無 |  | 有 、 無 |
|  | 回路電圧 |  | ｋＶ |
|  | 合計容量 |  | ｋＶＡ× 台 ｋＶＡ× 台 ｋＶＡ× 台 ｋＶＡ× 台 合計 ｋＶＡ |
| 受電用変圧器 | 定格容量×台数 |  | ｋＶＡ× 台 |
|  | 定格電圧 |  | ／ ｋＶ |
|  | 漏れインピーダンス（容量ベース） |  | ％ |
|  | タップ切替器 | タップ点数 |  |
|  |  | 電圧調整範囲 |  |

※１　既設設備についても記入してください。

※２　低圧配電線連系時に記入してください。

※３　高圧・22kV配電線連系時に記入してください。

※４　「有」場合は、下表に設定可能範囲を記入してください。

|  | 設 定 可 能 範 囲 | 初期設定値 |
| --- | --- | --- |
| 自動電圧調整機能の調整範囲（Ｖ） | Ｖ～ Ｖ、 Ｖステップで調整可能 | Ｖ |

なお、負荷変動等により、一時的に電圧が上昇することがあるため、発電に支障のないように設定電圧を協議

させていただく場合があります。

※５　「有」の場合は、当該機器に係わる資料（カタログ等）を提出ください。