出力制御機能付ＰＣＳ仕様（諸元ほか）

| １ 出力制御スケジュール運用方法 |  |  |  |  |  |  |  | 更新スケジュール(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線あり) ・ 固定スケジュール（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線なし） ※原則、更新スケジュールを選択、固定スケジュールは、山間部等でｲﾝﾀｰﾈｯﾄが構築できない場合のみ選択可 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ２ 発電所ＩＤ必要数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ 出力制御機能付PCSﾒｰｶｰ名・型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ 既設を含む各ＰＣＳ系列の諸元ほか(増設時のみ記載) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PCS 系列 | 適用 ﾙｰﾙ ※1 | PCS 変更 有無 | 契約 容量 [kW] | ﾊﾟﾈﾙ容量[kW] |  | PCS容量[kW] |  |  | 発電所 ID 使用数 | 出力制御機能付PCS メーカー名・型式 (機器構成単位で記載) | 備 考 ※出力制御機能以外の仕様変更 (連系協議関連事項のみ)※2など |
|  |  |  |  |  | 変更前 | 変更後 | 変更前 |  | 変更後 |  |  |  |

※1  出力制御の適用ﾙｰﾙを記載（旧・指定ﾙｰﾙのいずれかを記載）してください。増設分は全て指定ルールとなります。

※2　出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)がある場合は資料を添付してください。

(連系協議での取決事項等から逸脱していることが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります)

※3  出力制御機能付PCSの出力変化時間は10分に設定してください

※4　出力制御機能付PCSの設置及び設定（インターネット回線構築を含む）は発電開始日までに実施ください。なおインターネット回線構築が発電開始時に

間に合わない場合は、固定スケジュールを必ず設定ください。［施工店・工事店様へは早めにご相談ください］

【九電送配記入欄】

高低

区分

| 受電地点特定番号 | ｴﾘｱｺｰﾄﾞ |  |  | 無作為連番 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電柱番号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

原則、「更新スケジュール」としてください。

「固定スケジュール」は、山間部等、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境が周辺にない場合の救済措置として設けています。

（記載例１）　新設のみの場合の記載例【同一のＰＣＳが5系列ある場合】

出力制御機能付ＰＣＳ仕様（諸元ほか）

| 紫書部(出力制御機能に関する仕様)は太陽光発電設備のご購入先等に確認のうえ、機器構成単位で記載してください。なお、異なるPCSを使用する際は、それぞれ記載してください １ 出力制御スケジュール運用方法 |  |  |  |  |  |  |  | 更新スケジュール(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線あり) ・ 固定スケジュール（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線なし） ※原則、更新スケジュールを選択、固定スケジュールは、山間部等でｲﾝﾀｰﾈｯﾄが構築できない場合のみ選択可 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ２ 発電所ＩＤ必要数 |  |  |  |  |  |  |  | ｏ 1個 |  |  |  |  |
| ３ 出力制御機能付PCSﾒｰｶｰ名・型式 |  |  |  |  |  |  |  | ｏ 【(狭義) ●●製 型式▲▲、(出力制御ﾕﾆｯﾄ) ■■製 型式▲▲】 × ５系列 |  |  |  |  |
| ４ 既設を含む各ＰＣＳ系列の諸元ほか(増設時のみ記載) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PCS 系列 | 適用 ﾙｰﾙ ※1 | PCS 変更 有無 | 契約 容量 [kW] | ﾊﾟﾈﾙ容量[kW] |  | PCS容量[kW] |  |  | 発電所 ID 使用数 | 出力制御機能付PCS メーカー名・型式 (機器構成単位で記載) | 備 考 ※出力制御機能以外の仕様変更 (連系協議関連事項のみ)※2など |
|  |  |  |  |  | 変更前 | 変更後 | 変更前 |  | 変更後 |  |  |  |
|  | 新設のみの場合は、記入不要です |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※1  出力制御の適用ﾙｰﾙを記載（旧・指定ﾙｰﾙのいずれかを記載）してください。増設分は全て指定ルールとなります。

※2　出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)がある場合は資料を添付してください。

(連系協議での取決事項等から逸脱していることが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります)

【更新スケジュール】

O最新の気象予報等を基に、可能な限り売電できるようにしたPCS制御用のデータのことで、随時、作成します。

Oご契約者さま負担でご準備いただくインターネット環境からのみ取得可能です。

【固定スケジュール】

OPCS制御用のデータが長期間記載されたデータのことです。

O更新スケジュールに比べ、売電量が大幅に減少するおそれ(最新の気象予報等を反映できないため)がありますので、留意が必要です。

※固定スケジュールで運用される場合は、メーカーさま等による定期的なスケジュール取込作業（有料）が必要となります。

【備考】

O出力制御機能付PCSには、発電制約条件が記載された「出力制御スケジュール」が必要となります（ない場合は、発電停止となります）

O更新・固定スケジュールは当社が作成します。

※3  出力制御機能付PCSの出力変化時間は10分に設定してください。

※4　出力制御機能付PCSの設置及び設定（インターネット回線構築を含む）は発電開始日までに実施ください。なおインターネット回線構築が発電開始時に

間に合わない場合は、固定スケジュールを必ず設定ください。［施工店・工事店様へは早めにご相談ください］

【旧ﾙｰﾙ】

OH27.1.25以前に連系承諾したものが対象となります。

【指定ﾙｰﾙ】

OH27.1.26以降に連系承諾したものが対象となります。

※どちらのルールに該当するかが不明な場合は、お申込み箇所にご確認下さい。

※旧ルールについて、出力制御機能付PCSを設置する必要はありませんが、指定ルールに関する設備との兼用部分がないかを確認するために記載いただきます。

（記載例２）　新設のみの場合の記載例【2種類のＰＣＳを２個ずつ使用する場合】

原則、「更新スケジュール」としてください。

「固定スケジュール」は、山間部等、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境が周辺にない場合の救済措置として設けています。

出力制御機能付ＰＣＳ仕様（諸元ほか）

| 紫書部(出力制御機能に関する仕様)は太陽光発電設備のご購入先等に確認のうえ、機器構成単位で記載してください。なお、異なるPCSを使用する際は、それぞれ記載してください １ 出力制御スケジュール運用方法 |  |  |  |  |  |  |  | 更新スケジュール(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線あり) ・ 固定スケジュール（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線なし） ※原則、更新スケジュールを選択、固定スケジュールは、山間部等でｲﾝﾀｰﾈｯﾄが構築できない場合のみ選択可 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ２ 発電所ＩＤ必要数 |  |  |  |  |  |  |  | ｏ 2個 |  |  |  |  |
| ３ 出力制御機能付PCSﾒｰｶｰ名・型式 |  |  |  |  |  |  |  | ｏ 【(狭義) ●●製 型式▲▲、(出力制御ﾕﾆｯﾄ) ■■製 型式▲▲】 × 2系列 ｏ 【(狭義) ○○製 型式△△、(出力制御ﾕﾆｯﾄ) □□製 型式△△】 × 2系列 |  |  |  |  |
| ４ 既設を含む各ＰＣＳ系列の諸元ほか(増設時のみ記載) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PCS 系列 | 適用 ﾙｰﾙ ※1 | PCS 変更 有無 | 契約 容量 [kW] | ﾊﾟﾈﾙ容量[kW] |  | PCS容量[kW] |  |  | 発電所 ID 使用数 | 出力制御機能付PCS メーカー名・型式 (機器構成単位で記載) | 備 考 ※出力制御機能以外の仕様変更 (連系協議関連事項のみ)※2など |
|  |  |  |  |  | 変更前 | 変更後 | 変更前 |  | 変更後 |  |  |  |
|  | 新設のみの場合は、記入不要です |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※1  出力制御の適用ﾙｰﾙを記載（旧・指定ﾙｰﾙのいずれかを記載）してください。増設分は全て指定ルールとなります。

※2　出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)がある場合は資料を添付してください。

(連系協議での取決事項等から逸脱していることが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります)

【更新スケジュール】

O最新の気象予報等を基に、可能な限り売電できるようにしたPCS制御用のデータのことで、随時、作成します。

Oご契約者さま負担でご準備いただくインターネット環境からのみ取得可能です。

【固定スケジュール】

OPCS制御用のデータが長期間記載されたデータのことです。

O更新スケジュールに比べ、売電量が大幅に減少するおそれ(最新の気象予報等を反映できないため)がありますので、留意が必要です。

※固定スケジュールで運用される場合は、メーカーさま等による定期的なスケジュール取込作業（有料）が必要となります。

。

【備考】

O出力制御機能付PCSには、発電制約条件が記載された「出力制御スケジュール」が必要となります（ない場合は、発電停止となります）

O更新・固定スケジュールは当社が作成します。

※3  出力制御機能付PCSの出力変化時間は10分に設定してください。

※4　出力制御機能付PCSの設置及び設定（インターネット回線構築を含む）は発電開始日までに実施ください。なおインターネット回線構築が発電開始時に

間に合わない場合は、固定スケジュールを必ず設定ください。［施工店・工事店様へは早めにご相談ください］

【旧ﾙｰﾙ】

OH27.1.25以前に連系承諾したものが対象となります。

【指定ﾙｰﾙ】

OH27.1.26以降に連系承諾したものが対象となります。

※どちらのルールに該当するかが不明な場合は、お申込み箇所にご確認下さい。

※旧ルールについて、出力制御機能付PCSを設置する必要はありませんが、指定ルールに関する設備との兼用部分がないかを確認するために記載いただきます。

（記載例３）　既設設備を増設する場合の記載例【既設：旧ルール4.5kW×2、増設：9.9kW×1】

原則、「更新スケジュール」としてください。

「固定スケジュール」は、山間部等、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境が周辺にない場合の救済措置として設けています。

出力制御機能付ＰＣＳ仕様（諸元ほか）

| １ 出力制御スケジュール運用方法 |  |  |  |  |  |  |  | 更新スケジュール(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線あり) ・ 固定スケジュール（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線なし） ※原則、更新スケジュールを選択、固定スケジュールは、山間部等でｲﾝﾀｰﾈｯﾄが構築できない場合のみ選択可 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ２ 発電所ＩＤ必要数 |  |  |  |  |  |  |  | ｏ 1個 |  |  |  |  |
| ３ 出力制御機能付PCSﾒｰｶｰ名・型式 |  |  |  |  |  |  |  | ｏ 【(狭義) ●●製 型式▲▲、(出力制御ﾕﾆｯﾄ) ■■製 型式▲▲】 × 1系列 |  |  |  |  |
| PCSの系列毎に全て記載 増設等に伴い変更が有る場合は、変更後の欄にも値を記載 紫書部(出力制御機能に関する仕様)は太陽光発電設備のご購入先等に確認のうえ、機器構成単位で記載してください。なお、異なるPCSを使用する際は、それぞれ記載してください ４ 既設を含む各ＰＣＳ系列の諸元ほか(増設時のみ記載) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 既設 部分 増設 部分 | PCS 系列 | 適用 ﾙｰﾙ ※1 | PCS 変更 有無 | 契約 容量 [kW] | ﾊﾟﾈﾙ容量[kW] |  | PCS容量[kW] |  |  | 発電所 ID 使用数 | 出力制御機能付PCS メーカー名・型式 (機器構成単位で記載) | 備 考 ※出力制御機能以外の仕様変更 (連系協議関連事項のみ)※2など |
|  |  |  |  |  | 変更前 | 変更後 | 変更前 |  | 変更後 |  |  |  |
|  | 1～2 | 旧 | 無 | 9.0 | 9.9 | 同左 | 9.0 |  | 同左 | - | - | - |
|  | 3 | 指定 | ― | 9.9 | ― | 10.0 | ― |  | 9.9 | 1 | (狭義) ●●製 型式▲▲ (出力制御ﾕﾆｯﾄ) ■■製 型式▲▲ | - |
|  |  |  | 小数点以下の数字がある場合は、第3位まで 記載してください（例：100.121） |  |  |  |  |  | PCS系列毎に発電所IDが必要な場合 などは、その必要数を記載ください |  | 出力制御機能以外の仕様変更がある場合は資料を添付ください | - |

※1  出力制御の適用ﾙｰﾙを記載（旧・指定ﾙｰﾙのいずれかを記載）してください。増設分は全て指定ルールとなります。

※2　出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)がある場合は資料を添付してください。

(連系協議での取決事項等から逸脱していることが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります)

【更新スケジュール】

O最新の気象予報等を基に、可能な限り売電できるようにしたPCS制御用のデータのことで、随時、作成します。

Oご契約者さま負担でご準備いただくインターネット環境からのみ取得可能です。

【固定スケジュール】

OPCS制御用のデータが長期間記載されたデータのことです。

O更新スケジュールに比べ、売電量が大幅に減少するおそれ(最新の気象予報等を反映できないため)がありますので、留意が必要です。

※固定スケジュールで運用される場合は、メーカーさま等による定期的なスケジュール取込作業（有料）が必要となります。

【備考】

O出力制御機能付PCSには、発電制約条件が記載された「出力制御スケジュール」が必要となります（ない場合は、発電停止となります）

O更新・固定スケジュールは当社が作成します。

※3  出力制御機能付PCSの出力変化時間は10分に設定してください

※4　出力制御機能付PCSの設置及び設定（インターネット回線構築を含む）は発電開始日までに実施ください。なおインターネット回線構築が発電開始時に

間に合わない場合は、固定スケジュールを必ず設定ください。［施工店・工事店様へは早めにご相談ください］

【旧ﾙｰﾙ】

OH27.1.25以前に連系承諾したものが対象となります。

【指定ﾙｰﾙ】

OH27.1.26以降に連系承諾したものが対象となります。

※どちらのルールに該当するかが不明な場合は、お申込み箇所にご確認下さい。

※旧ルールについて、出力制御機能付PCSを設置する必要はありませんが、指定ルールに関する設備との兼用部分がないかを確認するために記載いただきます。

（記載例４）　既設設備を増設する場合の記載例【既設：旧ルール9.9kW×１、指定ルール9.9kW×１、増設：5.5kW×2】

出力制御機能付ＰＣＳ仕様（諸元ほか）

| １ 出力制御スケジュール運用方法 |  |  |  |  |  |  |  | 更新スケジュール(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線あり) ・ 固定スケジュール（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線なし） ※原則、更新スケジュールを選択、固定スケジュールは、山間部等でｲﾝﾀｰﾈｯﾄが構築できない場合のみ選択可 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ２ 発電所ＩＤ必要数 |  |  |  |  |  |  |  | ｏ 1個 |  |  |  |  |
| ３ 出力制御機能付PCSﾒｰｶｰ名・型式 |  |  |  |  |  |  |  | 原則、「更新スケジュール」としてください。 「固定スケジュール」は、山間部等、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境が周辺にない場合の救済措置として設けています。 ｏ 【(狭義) ○○製 型式△△、(出力制御ﾕﾆｯﾄ) □□製 型式△△】 × 1系列 |  |  |  |  |
| PCSの系列毎に全て記載 増設等に伴い変更が有る場合は、変更後の欄にも値を記載 紫書部(出力制御機能に関する仕様)は太陽光発電設備のご購入先等に確認のうえ、機器構成単位で記載してください。なお、異なるPCSを使用する際は、それぞれ記載してください ４ 既設を含む各ＰＣＳ系列の諸元ほか(増設時のみ記載) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 既設 部分 PCS系列毎に発電所IDが必要な場合 などは、その必要数を記載ください 出力制御機能以外の仕様変更がある場合は資料を添付ください 増設 部分 | PCS 系列 | 適用 ﾙｰﾙ ※1 | PCS 変更 有無 | 契約 容量 [kW] | ﾊﾟﾈﾙ容量[kW] |  | PCS容量[kW] |  |  | 発電所 ID 使用数 | 出力制御機能付PCS メーカー名・型式 (機器構成単位で記載) | 備 考 ※出力制御機能以外の仕様変更 (連系協議関連事項のみ)※2など |
|  |  |  |  |  | 変更前 | 変更後 | 変更前 |  | 変更後 |  |  |  |
|  | 1 | 旧 | 無 | 9.9 | 10.0 | 同左 | 9.9 |  | 同左 | - | - | - |
|  | 2 | 指定 | 無 | 9.9 | 10.0 | 同左 | 9.9 |  | 同左 | 発行済 | (狭義) ●●製 型式▲▲ (出力制御ﾕﾆｯﾄ) ■■製 型式▲▲ | - |
|  | 3～4 | 指定 | ― | 11.0 | ― | 15.0 | ― |  | 11.0 | 1 | (狭義) ○○製 型式△△ (出力制御ﾕﾆｯﾄ) □□製 型式△△ | - |
|  |  |  |  | 小数点以下の数字がある場合は、第3位まで 記載してください（例：100.121） |  |  |  |  |  |  |  |  |

※1  出力制御の適用ﾙｰﾙを記載（旧・指定ﾙｰﾙのいずれかを記載）してください。増設分は全て指定ルールとなります。

※2　出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)がある場合は資料を添付してください。

(連系協議での取決事項等から逸脱していることが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります)

【更新スケジュール】

O最新の気象予報等を基に、可能な限り売電できるようにしたPCS制御用のデータのことで、随時、作成します。

Oご契約者さま負担でご準備いただくインターネット環境からのみ取得可能です。

【固定スケジュール】

OPCS制御用のデータが長期間記載されたデータのことです。

O更新スケジュールに比べ、売電量が大幅に減少するおそれ(最新の気象予報等を反映できないため)がありますので、留意が必要です。

※固定スケジュールで運用される場合は、メーカーさま等による定期的なスケジュール取込作業（有料）が必要となります。

【備考】

O出力制御機能付PCSには、発電制約条件が記載された「出力制御スケジュール」が必要となります（ない場合は、発電停止となります）

O更新・固定スケジュールは当社が作成します。

※3  出力制御機能付PCSの出力変化時間は10分に設定してください

※4　出力制御機能付PCSの設置及び設定（インターネット回線構築を含む）は発電開始日までに実施ください。なおインターネット回線構築が発電開始時に

間に合わない場合は、固定スケジュールを必ず設定ください。［施工店・工事店様へは早めにご相談ください］

【旧ﾙｰﾙ】

OH27.1.25以前に連系承諾したものが対象となります。

【指定ﾙｰﾙ】

OH27.1.26以降に連系承諾したものが対象となります。

※どちらのルールに該当するかが不明な場合は、お申込み箇所にご確認下さい。

※旧ルールについて、出力制御機能付PCSを設置する必要はありませんが、指定ルールに関する設備との兼用部分がないかを確認するために記載いただきます。