## ①更新月（最新）分及び過去分
○発電等設備の受付状況等に関する情報（2025年11月末累計）
電源種別 |  | 申込みステータス | 件数／容量 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01
太陽光発電 |  | 接続検討受付 | 件数 | 175 | 211 | 176 | 168 | 152 | 146 | 142 | 130
|  |  | 容量［万kW］ | 58.1544 | 65.4976 | 58.665 | 58.7324 | 53.6757 | 41.3992 | 27.4786 | 24.3
|  | 接続契約申込受付 （連系承諾済含む） | 件数 | 19965 | 21880 | 21936 | 21723 | 21223 | 21200 | 22847 | 22896
|  |  | 容量［万kW］ | 185.8154 | 179.0726 | 177.6006 | 178.1942 | 178.6207 | 174.9764 | 194.6555 | 193.3
|  |  |  | 166.587 | 178.6504 | 158.3386 | 158.3618 | 158.4475 | 158.4475 | 184.6419 | 174.4
|  | 接続済 | 件数 | 606989 | 606961 | 608124 | 610187 | 611657 | 614289 | 616425 | 618506
|  |  | 容量［万kW］ | 1254.9138 | 1257.3662 | 1258.3835 | 1263.5095 | 1265.0097 | 1266.9283 | 1269.1089 | 1271.3
|  |  |  | 483.476 | 484.6048 | 486.4424 | 496.1111 | 630.8894 | 645.9 | 638.3 | 638.2
|  |  | FIT特例③の割合 | 22.86% | 23.45% | 23.43% | 23.57% | 23.01% | 23.03% | 23.25% | 23.1%
太陽光発電 （再掲） | 10kW未満 | 接続検討受付 | 件数 | bar: 2025-04-01 to 2025-11-01
容量［万kW］ | bar: 2025-04-01 to 2025-11-01
|  | 接続契約申込受付 （連系承諾済含む） | 件数 | 14763 | 16855 | 17060 | 17256 | 16797 | 16771 | 18316 | 18478
|  |  | 容量［万kW］ | 7.0258 | 8.1061 | 8.1637 | 9.1275 | 8.9146 | 9.2494 | 10.0092 | 9.6
|  |  |  | 6.9013 | 8.0619 | 8.0386 | 8.0386 | 8.0386 | 8.0386 | 8.4419 | 8.6
|  | 接続済 | 件数 | 497015 | 497020 | 498153 | 500145 | 501650 | 504242 | 506417 | 508567
|  |  | 容量［万kW］ | 245.282 | 247.1468 | 246.0352 | 247.1041 | 247.9782 | 249.3499 | 250.5235 | 251.6
|  |  |  | 111.4806 | 111.8605 | 111.8605 | 113.4132 | 243.9917 | 245.9 | 248.4 | 249.7
| 10kW以上 | 接続検討受付 | 件数 | 175 | 211 | 176 | 168 | 152 | 146 | 142 | 130
|  |  | 容量［万kW］ | 58.1544 | 65.4976 | 58.665 | 58.7324 | 53.6757 | 41.3992 | 27.4786 | 24.3
|  | 接続契約申込受付 （連系承諾済含む） | 件数 | 5202 | 5025 | 4876 | 4467 | 4426 | 4429 | 4531 | 4418
|  |  | 容量［万kW］ | 178.7896 | 170.9665 | 169.4369 | 169.0667 | 169.7061 | 165.727 | 184.6463 | 183.7
|  |  |  | 159.6857 | 170.5885 | 150.3 | 150.3232 | 150.4089 | 150.4089 | 176.2 | 165.8
|  | 接続済 | 件数 | 109974 | 109941 | 109971 | 110042 | 110007 | 110047 | 110008 | 109939
|  |  | 容量［万kW］ | 1009.6318 | 1010.2194 | 1012.3483 | 1016.4054 | 1017.0315 | 1017.5784 | 1018.5854 | 1019.7
|  |  |  | 371.9954 | 372.7443 | 374.5819 | 382.6979 | 386.8977 | 400 | 389.9 | 388.5
風力発電 | 陸上 | 接続検討受付 | 件数 | 14 | 18 | 15 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12
|  |  | 容量［万kW］ | 36.7006 | 52.9982 | 41.3206 | 36.3186 | 36.3186 | 27.7186 | 31.9486 | 29
|  | 接続契約申込受付 （連系承諾済含む） | 件数 | 564 | 560 | 560 | 547 | 548 | 547 | 548 | 545
|  |  | 容量［万kW］ | 208.3507 | 166.6866 | 166.6866 | 163.8352 | 166.7345 | 160.4852 | 162.2082 | 162.2
|  | 接続済 | 件数 | 211 | 208 | 208 | 208 | 206 | 206 | 205 | 204
|  |  | 容量［万kW］ | 64.4987 | 64.3467 | 64.3467 | 64.3467 | 64.3428 | 64.3428 | 64.3409 | 64.3389
|  |  | FIT特例③の割合 | 23.35% | 23.41% | 23.41% | 23.41% | 23.41% | 23.41% | 23.4% | 23.4%
| 洋上 | 接続検討受付 | 件数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 容量［万kW］ | 34.36 | 97.6 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 34.36
|  | 接続契約申込受付 （連系承諾済含む） | 件数 | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18
|  |  | 容量［万kW］ | 454.3117 | 495.9701 | 495.9701 | 473.9701 | 473.9701 | 473.9701 | 472.4701 | 472.4701
|  | 接続済 | 件数 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | 容量［万kW］ | 0.499 | 16.499 | 16.499 | 22.499 | 22.499 | 22.499 | 22.499 | 22.499
|  |  | FIT特例③の割合 | 60.12% | 1.818% | 1.818% | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 1.333%
バイオマス発電 |  | 接続検討受付 | 件数 | 20 | 22 | 15 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4
|  |  | 容量［万kW］ | 7.8778 | 9.1574 | 5.3746 | 4.4056 | 2.9007 | 2.1357 | 1.1358 | 0.9
|  | 接続契約申込受付 （連系承諾済含む） | 件数 | 93 | 92 | 87 | 84 | 84 | 77 | 75 | 72
|  |  | 容量［万kW］ | 38.0869 | 37.3727 | 38.1886 | 36.58 | 36.58 | 36.5227 | 36.8856 | 36.6
|  | 接続済 | 件数 | 135 | 135 | 136 | 137 | 137 | 137 | 145 | 146
|  |  | 容量［万kW］ | 177.7778 | 177.6934 | 177.6934 | 177.8307 | 178.0485 | 177.3307 | 177.6101 | 177.7
|  |  | FIT特例③の割合 | 29.13% | 29.14% | 29.14% | 28.84% | 26.18% | 25.94% | 25.97% | 25.95%
水力発電 （揚水発電除く） |  | 接続検討受付 | 件数 | 17 | 19 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 13
|  |  | 容量［万kW］ | 1.2617 | 1.1511 | 0.9873 | 0.9767 | 0.8768 | 0.8983 | 0.8983 | 0.5
|  | 接続契約申込受付 （連系承諾済含む） | 件数 | 72 | 72 | 71 | 70 | 69 | 69 | 69 | 68
|  |  | 容量［万kW］ | 17.7684 | 18.0339 | 17.4139 | 17.4148 | 17.4099 | 17.4099 | 17.4099 | 17.4099
|  | 接続済 | 件数 | 301 | 301 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302
|  |  | 容量［万kW］ | 182.7689 | 182.7438 | 182.7644 | 182.7644 | 182.7696 | 182.7657 | 182.7657 | 182.7657
|  |  | FIT特例③の割合 | 4.271% | 4.272% | 4.272% | 4.364% | 4.368% | 4.366% | 4.366% | 4.312%
地熱発電 |  | 接続検討受付 | 件数 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15
|  |  | 容量［万kW］ | 1.2482 | 2.4962 | 2.2512 | 4.221 | 4.221 | 4.608 | 5.6475 | 7.1
|  | 接続契約申込受付 （連系承諾済含む） | 件数 | 46 | 46 | 45 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45
|  |  | 容量［万kW］ | 4.9279 | 4.9279 | 4.9055 | 4.9335 | 4.9975 | 4.9975 | 4.9975 | 4.9975
|  | 接続済 | 件数 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 61 | 59 | 59
|  |  | 容量［万kW］ | 24.5226 | 24.5226 | 24.5226 | 24.5226 | 24.5476 | 24.5366 | 24.5275 | 24.5275
|  |  | FIT特例③の割合 | 9.186% | 9.186% | 9.186% | 9.104% | 9.074% | 9.079% | 9.045% | 9.045%
火力発電 |  | 接続検討受付 | 件数 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7
|  |  | 容量［万kW］ | 179.84 | 179.84 | 180.5825 | 180.5825 | 180.5825 | 180.5825 | 180.5825 | 180.6
|  | 接続契約申込受付 （連系承諾済含む） | 件数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | 容量［万kW］ | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3
|  | 接続済 | 件数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
|  |  | 容量［万kW］ | 979.0496 | 979.0496 | 979.0496 | 979.0496 | 979.0496 | 979.0496 | 979.0496 | 979.0496
系統用蓄電池 |  | 接続検討受付 | 件数 | 1639 | 1942 | 1859 | 2018 | 2045 | 2063 | 2017 | 2095
|  |  | 容量［万kW］ | 1603.1538 | 1832.7226 | 1680.8714 | 1705.2963 | 1655.087 | 1669.7622 | 1592.7748 | 1628.5
|  | 接続契約申込受付 （連系承諾済含む） | 件数 | 197 | 266 | 331 | 402 | 484 | 549 | 648 | 695
|  |  | 容量［万kW］ | 197.3666 | 247.5937 | 304.9085 | 357.4728 | 427.7924 | 474.0475 | 525.2653 | 548.4
|  | 接続済 | 件数 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 31
|  |  | 容量［万kW］ | 2.2247 | 2.4245 | 2.5095 | 2.7094 | 5.9053 | 6.104 | 6.698 | 9.2
その他 |  | 接続検討受付 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 容量［万kW］ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13
|  | 接続契約申込受付 （連系承諾済含む） | 件数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 容量［万kW］ | 5.18 | 5.18 | 5.1804 | 5.1804 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18
|  | 接続済 | 件数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  |  | 容量［万kW］ | 700.0092 | 700.0092 | 700.0092 | 700.0092 | 700.0092 | 700.0092 | 700.0092 | 700.0092
※1 四捨五入のため、内訳の値と合計とは一致しない場合があります。
※2 【 】 は、無制限無補償ルールが適用される容量を示しております。
※3 バイオマス発電には、バイオマス発電設備に加え廃棄物発電設備も含んでいます。また、バイオマスについては、混焼比率を考慮していません。
※4 「その他」には揚水、潮流、原子力、太陽熱発電等を含みます。
※5 併設用蓄電池（あるいは１受電地点で複数の電源種ある場合）については、容量が大きい電源種別へ合計した数値を合算し計上しています。

## （参考）従前の調査様式 (hidden)
・○○電力ネットワーク
（１）基幹系統におけるノンファーム型接続の適用状況（2020年度末） | [6 empty] | 単位：箇所 |  | 2021年3月31日現在
|  | ①全箇所数 |  | ②ノンファーム型接続 （当該設備・上位系起因） |  | ③ノンファーム型接続 （当該設備起因） |  | 割合 （②/①） | 割合 （③/①）
| 送電線 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 変電所 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 合計 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
（２）接続検討等の受付状況（2021年3月13日～2021年3月31日の受付件数）
受付済み
|  | 風力（洋上） |  | 風力（陸上） |  | 太陽光 |  | バイオマス |  | 水力 |  | 火力 |  | その他
|  | 件数 | 発電容量[万kW] | 件数 | 発電容量[万kW] | 件数 | 発電容量[万kW] | 件数 | 発電容量[万kW] | 件数 | 発電容量[万kW] | 件数 | 発電容量[万kW] | 件数 | 発電容量[万kW]
接続検討
契約申込
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※低圧10kW未満を除く
受付済み（うち、ノンファーム型接続）
|  | 風力（洋上） |  | 風力（陸上） |  | 太陽光 |  | バイオマス |  | 水力 |  | 火力 |  | その他
|  | 件数 | 発電容量[万kW] | 件数 | 発電容量[万kW] | 件数 | 発電容量[万kW] | 件数 | 発電容量[万kW] | 件数 | 発電容量[万kW] | 件数 | 発電容量[万kW] | 件数 | 発電容量[万kW]
接続検討
契約申込
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※低圧10kW未満を除く