## インピーダンス
九州電力送配電株式会社
送電線インピーダンス（ローカル系統） | [6 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
送電線No. | 電圧(kV) | 送電線名 | 区間 |  | R(%) | X(%) | Y/2(%) | 備 考
25-7 | 110 | 塚原上椎葉線１Ｌ | 66上椎葉 | 塚原 | 53.1589 | 172.1465 | 0.012323
25-7 | 110 | 塚原上椎葉線２Ｌ | 66上椎葉 | 塚原 | 53.1589 | 172.1465 | 0.012323
25-5 | 110 | 塚原日向線１Ｌ | 塚原 | 54 新日向 | 96.3774 | 313.3861 | 0.021793 | 塚原～分岐までの定数を記載
25-5 | 110 | 塚原日向線２Ｌ | 塚原 | 54 新日向 | 96.3774 | 313.3861 | 0.021793 | 塚原～分岐までの定数を記載
25-6 | 110 | 新日向西分岐線１Ｌ | 塚原 | 54 新日向 | 3.7328 | 10.6635 | 0.00070802
25-6 | 110 | 新日向西分岐線２Ｌ | 塚原 | 54 新日向 | 3.7328 | 10.6635 | 0.00070802
転載禁止
「送電線No.」は地点別需要・系統潮流実績/ローカル系統/系統構成（実績）
とリンクしています。