## ①更新月（最新）分及び過去分
○発電等設備の受付状況等に関する情報（2026年5月末累計）
電源種別 |  | 申込みステータス | 件数／容量 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01
太陽光発電 |  | 接続検討受付 | 件数 | 175 | 211 | 176 | 168 | 152 | 146 | 142 | 130 | 108 | 95 | 113 | 114 | 117 | 109
|  |  | 容量［万kW］ | 58.1544 | 65.4976 | 58.665 | 58.7324 | 53.6757 | 41.3992 | 27.4786 | 24.3 | 21.023 | 19.8086 | 21.2622 | 15.689 | 13.5722 | 12.1611
|  | 接続契約申込受付 （連系承諾済含む） | 件数 | 19965 | 21880 | 21936 | 21723 | 21223 | 21200 | 22847 | 22896 | 22123 | 20343 | 18964 | 18394 | 18693 | 19147
|  |  | 容量［万kW］ | 185.8154 | 179.0726 | 177.6006 | 178.1942 | 178.6207 | 174.9764 | 194.6555 | 193.3 | 193.752 | 192.7351 | 191.0525 | 187.3371 | 187.028 | 187.2706
|  |  |  | 166.587 | 178.6504 | 158.3386 | 158.3618 | 158.4475 | 158.4475 | 184.6419 | 174.4 | 173.0555 | 172.0509 | 171.0295 | 166.7787 | 165.6555 | 165.6572
|  | 接続済 | 件数 | 606989 | 606961 | 608124 | 610187 | 611657 | 614289 | 616425 | 618506 | 620152 | 622738 | 624772 | 627194 | 628836 | 629460
|  |  | 容量［万kW］ | 1254.9138 | 1257.3662 | 1258.3835 | 1263.5095 | 1265.0097 | 1266.9283 | 1269.1089 | 1271.3 | 1272.4419 | 1274.2532 | 1275.467 | 1276.7668 | 1279.7267 | 1280.4621
|  |  |  | 483.476 | 484.6048 | 486.4424 | 496.1111 | 630.8894 | 645.9 | 638.3 | 638.2 | 638.6453 | 640.7172 | 642.7594 | 644.2605 | 650.7883 | 652.4436
|  |  | FIT特例③の割合 | 22.86% | 23.45% | 23.43% | 23.57% | 23.01% | 23.03% | 23.25% | 23.1% | 23.13% | 23.45% | 23.87% | 23.85% | 23.91% | 24%
太陽光発電 （再掲） | 10kW未満 | 接続検討受付 | 件数 | bar: 2025-04-01 to 2026-05-01
容量［万kW］ | bar: 2025-04-01 to 2026-05-01
|  | 接続契約申込受付 （連系承諾済含む） | 件数 | 14763 | 16855 | 17060 | 17256 | 16797 | 16771 | 18316 | 18478 | 17725 | 15974 | 14672 | 14034 | 14334 | 14888
|  |  | 容量［万kW］ | 7.0258 | 8.1061 | 8.1637 | 9.1275 | 8.9146 | 9.2494 | 10.0092 | 9.6 | 9.297 | 8.549 | 7.8492 | 7.5714 | 7.8253 | 8.0935
|  |  |  | 6.9013 | 8.0619 | 8.0386 | 8.0386 | 8.0386 | 8.0386 | 8.4419 | 8.6 | 8.1798 | 7.3794 | 6.7141 | 6.4306 | 6.2018 | 6.2898
|  | 接続済 | 件数 | 497015 | 497020 | 498153 | 500145 | 501650 | 504242 | 506417 | 508567 | 510422 | 512694 | 514775 | 517210 | 518795 | 519375
|  |  | 容量［万kW］ | 245.282 | 247.1468 | 246.0352 | 247.1041 | 247.9782 | 249.3499 | 250.5235 | 251.6 | 252.6829 | 253.8101 | 254.9229 | 256.1995 | 256.9921 | 257.445
|  |  |  | 111.4806 | 111.8605 | 111.8605 | 113.4132 | 243.9917 | 245.9 | 248.4 | 249.7 | 250.9676 | 252.2301 | 253.4581 | 254.8364 | 255.7315 | 256.2525
| 10kW以上 | 接続検討受付 | 件数 | 175 | 211 | 176 | 168 | 152 | 146 | 142 | 130 | 108 | 95 | 113 | 114 | 117 | 108
|  |  | 容量［万kW］ | 58.1544 | 65.4976 | 58.665 | 58.7324 | 53.6757 | 41.3992 | 27.4786 | 24.3 | 21.023 | 19.8086 | 21.2622 | 15.689 | 13.5722 | 12.1611
|  | 接続契約申込受付 （連系承諾済含む） | 件数 | 5202 | 5025 | 4876 | 4467 | 4426 | 4429 | 4531 | 4418 | 4398 | 4369 | 4292 | 4360 | 4359 | 4259
|  |  | 容量［万kW］ | 178.7896 | 170.9665 | 169.4369 | 169.0667 | 169.7061 | 165.727 | 184.6463 | 183.7 | 184.455 | 184.1861 | 183.2033 | 179.7657 | 179.2027 | 179.1772
|  |  |  | 159.6857 | 170.5885 | 150.3 | 150.3232 | 150.4089 | 150.4089 | 176.2 | 165.8 | 164.8757 | 164.6715 | 164.3154 | 160.3481 | 159.4537 | 159.3674
|  | 接続済 | 件数 | 109974 | 109941 | 109971 | 110042 | 110007 | 110047 | 110008 | 109939 | 109730 | 110044 | 109997 | 109984 | 110041 | 110085
|  |  | 容量［万kW］ | 1009.6318 | 1010.2194 | 1012.3483 | 1016.4054 | 1017.0315 | 1017.5784 | 1018.5854 | 1019.7 | 1019.759 | 1020.4431 | 1020.5441 | 1020.5673 | 1022.7347 | 1023.0172
|  |  |  | 371.9954 | 372.7443 | 374.5819 | 382.6979 | 386.8977 | 400 | 389.9 | 388.5 | 387.6777 | 388.4871 | 389.3013 | 389.4241 | 395.0567 | 396.1911
風力発電 | 陸上 | 接続検討受付 | 件数 | 14 | 18 | 15 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10
|  |  | 容量［万kW］ | 36.7006 | 52.9982 | 41.3206 | 36.3186 | 36.3186 | 27.7186 | 31.9486 | 29 | 29 | 29.0186 | 24 | 23.31 | 28.77 | 28.77
|  | 接続契約申込受付 （連系承諾済含む） | 件数 | 564 | 560 | 560 | 547 | 548 | 547 | 548 | 545 | 539 | 539 | 536 | 536 | 535 | 534
|  |  | 容量［万kW］ | 208.3507 | 166.6866 | 166.6866 | 163.8352 | 166.7345 | 160.4852 | 162.2082 | 162.2 | 160.7549 | 160.7549 | 160.552 | 160.552 | 158.554 | 158.355
|  | 接続済 | 件数 | 210 | 207 | 207 | 207 | 205 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 201 | 200 | 200 | 198
|  |  | 容量［万kW］ | 62.8468 | 62.6948 | 62.6948 | 62.6948 | 62.6909 | 62.6909 | 62.689 | 62.687 | 62.6851 | 62.6832 | 62.7 | 62.6532 | 62.6532 | 62.6493
|  |  | FIT特例③の割合 | 23.97% | 24.02% | 24.02% | 24.02% | 24.02% | 24.02% | 24.02% | 24.02% | 24.02% | 24.02% | 24.02% | 24.03% | 24.03% | 24.02%
| 洋上 | 接続検討受付 | 件数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 容量［万kW］ | 34.36 | 97.6 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 34.36
|  | 接続契約申込受付 （連系承諾済含む） | 件数 | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17
|  |  | 容量［万kW］ | 454.3117 | 495.9701 | 495.9701 | 473.9701 | 473.9701 | 473.9701 | 472.4701 | 472.4701 | 472.4701 | 472.4701 | 470.8182 | 470.8182 | 470.8182 | 470.8182
|  | 接続済 | 件数 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 容量［万kW］ | 2.1509 | 18.1509 | 18.1509 | 24.1509 | 24.1509 | 24.1509 | 24.1509 | 24.1509 | 24.1509 | 24.1509 | 24.2 | 24.1509 | 24.1509 | 24.1509
|  |  | FIT特例③の割合 | 13.95% | 1.653% | 1.653% | 1.242% | 1.242% | 1.242% | 1.242% | 1.242% | 1.242% | 8.082% | 8.082% | 99.18% | 99.18% | 99.18%
バイオマス発電 |  | 接続検討受付 | 件数 | 20 | 22 | 15 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7
|  |  | 容量［万kW］ | 7.8778 | 9.1574 | 5.3746 | 4.4056 | 2.9007 | 2.1357 | 1.1358 | 0.9 | 0.826 | 0.826 | 0.916 | 0.987 | 0.362 | 0.741
|  | 接続契約申込受付 （連系承諾済含む） | 件数 | 93 | 92 | 87 | 84 | 84 | 77 | 75 | 72 | 72 | 70 | 69 | 70 | 70 | 69
|  |  | 容量［万kW］ | 38.0869 | 37.3727 | 38.1886 | 36.58 | 36.58 | 36.5227 | 36.8856 | 36.6 | 36.5099 | 35.8781 | 35.3411 | 35.509 | 35.509 | 35.339
|  | 接続済 | 件数 | 135 | 135 | 136 | 137 | 137 | 137 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 147 | 149 | 147
|  |  | 容量［万kW］ | 177.7778 | 177.6934 | 177.6934 | 177.8307 | 178.0485 | 177.3307 | 177.6101 | 177.7 | 177.9449 | 178.4185 | 179.3685 | 179.262 | 179.658 | 179.6252
|  |  | FIT特例③の割合 | 29.13% | 29.14% | 29.14% | 28.84% | 26.18% | 25.94% | 25.97% | 25.95% | 25.92% | 25.85% | 25.75% | 25.76% | 25.9% | 26.44%
水力発電 （揚水発電除く） |  | 接続検討受付 | 件数 | 17 | 19 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 8
|  |  | 容量［万kW］ | 1.2617 | 1.1511 | 0.9873 | 0.9767 | 0.8768 | 0.8983 | 0.8983 | 0.5 | 0.4944 | 0.4444 | 0.42019 | 0.3932 | 0.843 | 0.7241
|  | 接続契約申込受付 （連系承諾済含む） | 件数 | 72 | 72 | 71 | 70 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 69 | 78 | 80 | 81 | 79
|  |  | 容量［万kW］ | 17.7684 | 18.0339 | 17.4139 | 17.4148 | 17.4099 | 17.4099 | 17.4099 | 17.4099 | 17.4099 | 17.3588 | 17.4688 | 17.4958 | 17.5458 | 17.3808
|  | 接続済 | 件数 | 301 | 301 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 303 | 302 | 302 | 304 | 303 | 304
|  |  | 容量［万kW］ | 182.7689 | 182.7438 | 182.7644 | 182.7644 | 182.7696 | 182.7657 | 182.7657 | 182.7657 | 182.7657 | 182.3257 | 182.3257 | 183.3126 | 183.4551 | 184.8121
|  |  | FIT特例③の割合 | 4.271% | 4.272% | 4.272% | 4.364% | 4.368% | 4.366% | 4.366% | 4.312% | 4.315% | 4.325% | 4.325% | 4.304% | 4.833% | 4.798%
地熱発電 |  | 接続検討受付 | 件数 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14
|  |  | 容量［万kW］ | 1.2482 | 2.4962 | 2.2512 | 4.221 | 4.221 | 4.608 | 5.6475 | 7.1 | 6.1975 | 6.3435 | 5.8445 | 5.8445 | 6.3463 | 5.8554
|  | 接続契約申込受付 （連系承諾済含む） | 件数 | 46 | 46 | 45 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46
|  |  | 容量［万kW］ | 4.9279 | 4.9279 | 4.9055 | 4.9335 | 4.9975 | 4.9975 | 4.9975 | 4.9975 | 5.9475 | 5.451 | 5.926 | 5.926 | 5.926 | 6.166
|  | 接続済 | 件数 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 61 | 59 | 59 | 59 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59
|  |  | 容量［万kW］ | 24.5226 | 24.5226 | 24.5226 | 24.5226 | 24.5476 | 24.5366 | 24.5275 | 24.5275 | 24.5275 | 24.5165 | 25.013 | 25.013 | 25.013 | 25.013
|  |  | FIT特例③の割合 | 9.186% | 9.186% | 9.186% | 9.104% | 9.074% | 9.079% | 9.045% | 9.045% | 9.045% | 9.049% | 8.869% | 11.42% | 11.42% | 11.42%
火力発電 |  | 接続検討受付 | 件数 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6
|  |  | 容量［万kW］ | 179.84 | 179.84 | 180.5825 | 180.5825 | 180.5825 | 180.5825 | 180.5825 | 180.6 | 180.6 | 180.6 | 180.5825 | 0.7425 | 0.7425 | 0.7425
|  | 接続契約申込受付 （連系承諾済含む） | 件数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | 容量［万kW］ | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3
|  | 接続済 | 件数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
|  |  | 容量［万kW］ | 979.0496 | 979.0496 | 979.0496 | 979.0496 | 979.0496 | 979.0496 | 979.0496 | 979.0496 | 1004.5296 | 1004.5296 | 1004.5296 | 1004.5296 | 1004.5296 | 1004.5296
系統用蓄電池 |  | 接続検討受付 | 件数 | 1639 | 1942 | 1859 | 2018 | 2045 | 2063 | 2017 | 2095 | 1931 | 1808 | 2107 | 2125 | 2033 | 1977
|  |  | 容量［万kW］ | 1603.1538 | 1832.7226 | 1680.8714 | 1705.2963 | 1655.087 | 1669.7622 | 1592.7748 | 1628.5 | 1420.4804 | 1341.966 | 1375.0296 | 1348.2002 | 1254.816 | 1205.4972
|  | 接続契約申込受付 （連系承諾済含む） | 件数 | 197 | 266 | 331 | 402 | 484 | 549 | 648 | 695 | 777 | 807 | 864 | 908 | 988 | 1126
|  |  | 容量［万kW］ | 197.3666 | 247.5937 | 304.9085 | 357.4728 | 427.7924 | 474.0475 | 525.2653 | 548.4 | 590.1302 | 601.7241 | 634.6534 | 657.8214 | 701.2449 | 738.0202
|  | 接続済 | 件数 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 31 | 35 | 38 | 49 | 56 | 61 | 71
|  |  | 容量［万kW］ | 2.2247 | 2.4245 | 2.5095 | 2.7094 | 5.9053 | 6.104 | 6.698 | 9.2 | 9.9937 | 10.5925 | 12.6889 | 13.9773 | 14.9644 | 17.0435
その他 |  | 接続検討受付 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 容量［万kW］ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  | 接続契約申込受付 （連系承諾済含む） | 件数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 容量［万kW］ | 5.18 | 5.18 | 5.1804 | 5.1804 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18
|  | 接続済 | 件数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  |  | 容量［万kW］ | 700.0092 | 700.0092 | 700.0092 | 700.0092 | 700.0092 | 700.0092 | 700.0092 | 700.0092 | 700.0092 | 700.0092 | 700.0092 | 700.0092 | 700.0092 | 700.0092
※1 四捨五入のため、内訳の値と合計とは一致しない場合があります。
※2 【 】 は、無制限無補償ルールが適用される容量を示しております。
※3 バイオマス発電には、バイオマス発電設備に加え廃棄物発電設備も含んでいます。また、バイオマスについては、混焼比率を考慮していません。
※4 「その他」には揚水、潮流、原子力、太陽熱発電等を含みます。
※5 併設用蓄電池（あるいは１受電地点で複数の電源種ある場合）については、容量が大きい電源種別へ合計した数値を合算し計上しています。

## （参考）従前の調査様式 (hidden)
・○○電力ネットワーク
（１）基幹系統におけるノンファーム型接続の適用状況（2020年度末） | [6 empty] | 単位：箇所 |  | 2021年3月31日現在
|  | ①全箇所数 |  | ②ノンファーム型接続 （当該設備・上位系起因） |  | ③ノンファーム型接続 （当該設備起因） |  | 割合 （②/①） | 割合 （③/①）
| 送電線 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 変電所 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 合計 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
（２）接続検討等の受付状況（2021年3月13日～2021年3月31日の受付件数）
受付済み
|  | 風力（洋上） |  | 風力（陸上） |  | 太陽光 |  | バイオマス |  | 水力 |  | 火力 |  | その他
|  | 件数 | 発電容量[万kW] | 件数 | 発電容量[万kW] | 件数 | 発電容量[万kW] | 件数 | 発電容量[万kW] | 件数 | 発電容量[万kW] | 件数 | 発電容量[万kW] | 件数 | 発電容量[万kW]
接続検討
契約申込
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※低圧10kW未満を除く
受付済み（うち、ノンファーム型接続）
|  | 風力（洋上） |  | 風力（陸上） |  | 太陽光 |  | バイオマス |  | 水力 |  | 火力 |  | その他
|  | 件数 | 発電容量[万kW] | 件数 | 発電容量[万kW] | 件数 | 発電容量[万kW] | 件数 | 発電容量[万kW] | 件数 | 発電容量[万kW] | 件数 | 発電容量[万kW] | 件数 | 発電容量[万kW]
接続検討
契約申込
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※低圧10kW未満を除く