## 様式１－２
様式１－２
20○○年○○月○○日
接続契約申込書
（高圧版）
九州電力送配電株式会社 御中
貴社の「事業用再生可能エネルギー発電系統連系受付要領」の内容を了承のうえ、再生可能エネルギー発電設備の貴社の電力系統への連系を申し込みます。なお、以下のいずれかに該当する場合、本申込みは撤回するものとし、本申込みに基づく貴社との契約が既に成立している場合であっても、当該契約が貴社によって解除されることに同意します。 ・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（以下「再エネ特措法」という。)第９ 条に基づき経済産業大臣から受けた事業計画認定の効力が失われた場合 ・貴社が再エネ特措法施行規則第14条に定める「正当な理由」のいずれかに該当すると判断した場合 ・受給開始希望日（運用開始希望日）を経過してもなお電気の供給を開始しない場合（ただし、特段 の理由があると貴社が認めた場合を除きます。） ・貴社が「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」に基づき算定した発電設備の系統 連系に必要な費用を貴社の定める支払期日までに支払わない場合 また、本申込みに関して、以下の点についても、併せて同意します。 ・送配電等業務指針８８条に基づき、申込書類に必要事項が記載されていること及び、保証金が入金 されていること（保証金を要しない場合は除く）を確認できた場合に契約申込として受付け、貴社 が発電設備の連系に係る申込みの順位を決定すること ・本申込みを撤回した場合、本申込みの内容の検討に要した費用等を貴社に支払うこと
|  |  | 〔申込者〕 | 住 所 | ○○県○○市○○町○○番地
|  |  |  | 会 社 名 | ○○○○
|  |  |  | 代表者氏名 | ○○○○ |  |  | 印
| （１）発電所名 | ○○○発電所
| （２）発電場所 | ○○県○○市○○町○○番地
| （３）受電地点 | 同上 （発電場所と異なる場合はその地点をご記入下さい）
| （４）運用開始希望日 (連系希望日) | 20○○年○○月○○日 （20○○年○○月○○日）
| （５）最大受電電力 | ○○○ ｋＷ
| （６）新規・既連系 〔既連系の場合設備名〕 | 新規連系 ・ 既連系（設備変更 有・無 ） 〔 〕
| （７）連絡先 | ※ 別紙へ記載下さい。
（九電送配記入欄）
|  |  | 消印日 | 20 年 月 日
※ 郵送の場合、記載する
受付印
・受電地点から当社系統へ逆潮流する最大の電力をご記入ください。
（最低負荷による消費分を除く。）
最大受電電力＝発電機の最大出力－自家消費最小電力

## 別紙
様式１－２〔別 紙〕
（７）連絡先
発電所名（再掲）
①契約に関する連絡先 | 住所 〒 会社名 担当者名 電 話 FAX e-mail
②技術的内容・資料に関する連絡先 | □同上 □その他 住所 〒 会社名 担当者名 電 話 FAX e-mail
・申込時は正を１部、副を２部ご準備の上、送付下さい。
・受付印押印分の返送をご希望の場合は、別途返送用申込書１部および返信用封筒を同封下さい。
・当申込に係る弊社からのお知らせ等郵便物は、上記①契約に関する申込先宛に発送いたします。
・申込内容や連絡先等に変更があった場合は、弊社へお知らせ下さい。

## 【参考】様式３（回転機）（横並び） (hidden)
様式３
主要設備仕様（回転機）
発電者名
号発電機
１．一般
（１）原動機の種類
（２）発電機の種類
| （３）発電機台数 |  |  |  | 【台】
| （４）運転可能周波数 |  |  |  | ～
【Hz】
| （５）自動電圧調整装置（AVR）の有無 |  |  |  | 有 ・ 無
（６）自動電圧調整装置（AVR）の定数
２．昇圧用変圧器
| （１）定格容量 |  |  |  | 【kVA】
| （２）定格１次電圧 |  |  |  | 【kV】
| （３）タップ切替器仕様 |  | タップ数
|  |  | 電圧 |  | 【kV】
| （４）％インピーダンス（変圧器定格容量ベース） |  |  |  | ％
３．交流発電機
| 種別 | 同期発電機 |  |  | 誘導発電機
容量
定格電圧
定格出力
力率
| 電気定数 （単機容量） | （a）Xd（同期リアクタンス） |  | % | （g）ｘ（拘束リアクタンス）
|  | （b）Xd'（過渡リアクタンス） |  | % | （h）無負荷飽和曲線
|  | （c）Xd''（初期過渡リアクタンス） |  | % | （i）励磁リアクタンス
|  | （d）Tdo'（開路時定数） |  | sec | （j）一次漏れリアクタンス
|  | （e）Tdo''（開路時定数） |  | sec | （k）二次漏れリアクタンス
|  | （f）慣性定数 | kW・sec/kVA
| その他 | 制動巻線 有 ・ 無 |  |  | 限流リアクトル 有 ・ 無
※１．（a），（b），（c）または，（g）については必ずご記入願います。
※２．系統安定度の確認が必要な場合には（f）の確認をお願いする場合があります。